## Sheet1
泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院）2025年水电耗材配送清单
序号 | 电器材料 | 单位 | 技术参数 | 预估数量 | 单价限价(元） | 总价（元） | 序号 | 电器材料 | 单位 | 技术参数 | 预估数量 | 单价限价(元） | 总价（元）
1 | 1.5铜芯线 | 圈 | BV型100米/圈 | 8 | 105 | 840 | 70 | 浮球 | 个 | 直径50-70mm | 8 | 30 | 240
2 | 2.5铜芯线 | 圈 | BV型100米/圈 | 16 | 170 | 2720 | 71 | 延时冲水阀 | 个 | 高150-200mm | 20 | 70 | 1400
3 | 4铜芯线 | 圈 | BV型100米/圈 | 5 | 268 | 1340 | 72 | 小便感应器 | 个 | 120*80*50mm | 10 | 120 | 1200
4 | 6铜芯线 | 圈 | BV型100米/圈 | 4 | 388 | 1552 | 73 | 冲水箱 | 套 | 400*300*200mm6-7L | 5 | 80 | 400
5 | 10铜芯线 | 圈 | BV型100米/圈 | 2 | 707 | 1414 | 74 | PPR管 | 个 | 4米/根 | 40 | 20 | 800
6 | 2*1.5护套线 | 圈 | BVV型100米/卷 | 4 | 255 | 1020 | 75 | PPR弯头 | 个 | 45°、90° | 30 | 2.5 | 75
7 | 2*2.5护套线 | 圈 | BVV型100米/卷 | 4 | 398 | 1592 | 76 | PPR直接 | 个 | 40-60mm | 30 | 2 | 60
8 | 明装14插座 | 个 | 156mm*76mm | 30 | 20 | 600 | 77 | PPR三通 | 个 | DN20*20*20、DN25*25*20 | 30 | 3 | 90
9 | 明装5插座 | 个 | 86mm*86mm | 30 | 10 | 300 | 78 | PPR内丝弯头 | 个 | 外直径25mm | 30 | 8 | 240
10 | 明装3插座16A | 个 | 86mm*86mm | 20 | 10 | 200 | 79 | PPR内丝直接 | 个 | 外直径25mm | 30 | 7 | 210
11 | 暗装3插座16A | 个 | 86mm*86mm | 20 | 11 | 220 | 80 | 铜直接 | 个 | 长30mm | 30 | 5 | 150
12 | 暗装5插座 | 个 | 86mm*86mm | 15 | 10 | 150 | 81 | 铜内丝三通 | 个 | G1/2” | 15 | 12 | 180
13 | 暗装7插座 | 个 | 86mm*86mm | 15 | 12 | 180 | 82 | 铜外丝三通 | 个 | G1/2” | 15 | 12 | 180
14 | 暗装10插座 | 个 | 118型234mm*76mm | 15 | 12 | 180 | 83 | 龙头帽 | 个 | 铜4分内丝堵帽/铜4分外丝堵头，材质：铜制 | 20 | 3 | 60
15 | 明装单开 | 个 | 86型86mm*86mm | 20 | 7 | 140 | 84 | 淋浴头 | 个 | φ15MM，304 钢丝 EPDM 材质 | 10 | 20 | 200
16 | 明装双开 | 个 | 86型86mm*87mm | 20 | 10 | 200 | 85 | 淋浴连接管 | 个 | 长1500-1800mm | 20 | 20 | 400
17 | 明装三开 | 个 | 86型86mm*88mm | 20 | 12 | 240 | 86 | 吊顶平板灯 | 个 | 尺寸：300*300，功率：18W，光源：LED（白色），照亮空间：10㎡ | 20 | 65 | 1300
18 | 明装四开 | 个 | 86型86mm*89mm | 15 | 14 | 210 | 87 | 平板灯600公牛 | 个 | 尺寸;300*600，功率：24W，光源：LED（白色），照亮空间：18㎡ | 19 | 85 | 1615
19 | 暗装单开 | 个 | 86型86mm*90mm | 15 | 7 | 105 | 88 | 平板灯300公牛 | 个 | 尺寸：300*300，功率：12W，光源：LED（白色），照亮空间：10㎡ | 20 | 75 | 1500
20 | 暗装双开 | 个 | 86型86mm*91mm | 15 | 10 | 150 | 89 | 平板灯600*1200 |  | 600*1200 | 15 | 135 | 2025
21 | 暗装三开 | 个 | 86型86mm*92mm | 15 | 12 | 180 | 90 | 脚踏阀* | 个 | 材质：铜材锻造尺寸：1寸/6分 | 15 | 265 | 3975
22 | 暗装四开 | 个 | 86型86mm*93mm | 15 | 16 | 240 | 91 | 角阀* | 个 | 100-120mm | 20 | 25 | 500
23 | 线盒白盖板 | 个 | 86型86mm*94mm | 30 | 3 | 90 | 92 | 便池感应器* | 个 | 120*80*50mm | 5 | 505 | 2525
24 | 公牛转换插头 | 个 | 一转二，形态：品字形，独立开关，插孔电流：10A | 10 | 38 | 380 | 93 | 面盆混合龙头* | 个 | 高150-200mm | 6 | 260 | 1560
25 | 球型灯泡8w | 个 | 500-600LM | 30 | 8 | 240 | 94 | 淋浴混合龙头* | 个 | 高100-150mm | 6 | 340 | 2040
26 | 球型灯泡18w | 个 | 1300-1600LM | 50 | 12 | 600 | 95 | 双头连接管* | 个 | 600mm | 40 | 20 | 800
27 | T8LED灯管 | 根 | φ25.4mm长度900mm | 18 | 10 | 180 | 96 | 淋浴连接管* | 个 | 2米，材质：铜 | 15 | 35 | 525
28 | T8—体化灯管根 | 根 | 功率：10W，尺寸：0.6m，光色：自然白光 | 10 | 10 | 100 | 97 | 淋浴头* | 个 | φ15MM，304 钢丝 EPDM 材质 | 15 | 55 | 825
29 | 紫外线灯管90cm | 根 | 30W | 20 | 33 | 660 | 98 | 高脚感应龙头* | 个 | 高300-350mm | 5 | 578 | 2890
30 | 紫外线灯管120cm | 根 | 40W | 20 | 35 | 700 | 99 | 感应龙头* | 个 | 高200-250mm | 8 | 428 | 3424
31 | 平板灯超薄 | 个 | 300*600mm | 25 | 80 | 2000 | 100 | 插座暗盒固定器 | 个 | 86型尼龙阻燃 | 5 | 18 | 90
32 | 平板灯600 | 个 | 600*600mm | 20 | 50 | 1000 | 101 | 线卡 | 包 | 10mm(100个/包） | 5 | 5 | 25
33 | 平板灯300 | 个 | 300*300mm | 10 | 30 | 300 | 102 | 管卡 | 包 | 25mm | 5 | 12 | 60
34 | 吸顶圆灯 | 个 | φ400mm | 10 | 40 | 400 | 103 | 螺 丝 | 斤 | 2.5、3.5、4cm | 2 | 10 | 20
35 | 灯座 | 个 | E27型直径7.7-8mm高40-50mm | 20 | 10 | 200 | 104 | 生料带 |  | 20mm*25m，材质：聚四氟乙烯 | 20 | 2 | 40
36 | 灯头 | 个 | E14型长95mm | 20 | 6 | 120 | 105 | 电工胶布小 | 圈 | 总长：9m，宽度：18mm，颜色：黑/黄/红，厚度：0.13mm，电压等级≤600V | 40 | 1 | 40
37 | 16A单P空开 | 个 | 宽18mm高60-80mm | 15 | 10 | 150 | 106 | 水泥钉 | 盒 | 长度：20mm，数量：≥570只/长度：25mm，数量：≥370只/长度：30mm，数量：≥260只 | 2 | 6 | 12
38 | 16A双P空开 | 个 | 宽36mm高60-80mm | 15 | 10 | 150 | 107 | 铁丝 | 斤 | 直径：2.2mm，长度：14m | 2 | 5 | 10
39 | 20A单P空开 | 个 | 宽18mm高60-80mm | 15 | 10 | 150 | 108 | 扎带 | 包 | 4*200，材质尼龙 | 5 | 10 | 50
40 | 20A双P空开 | 个 | 宽36mm高60-80mm | 15 | 18 | 270 | 109 | 麻绳 | 米 | 直径：10mm | 10 | 8 | 80
41 | 32A单P空开 | 个 | 宽18mm高60-80mm | 15 | 10 | 150 | 110 | 双面胶 | 圈 | 宽度：20mm，长度：20m | 20 | 5 | 100
42 | 32A双P空开 | 个 | 宽54mm高80-100mm | 15 | 18 | 270 | 111 | 铜鼻子10 | 个 |  | 20 | 2.5 | 50
43 | 32A三P空开 | 个 | 宽63mm高100-120mm | 10 | 30 | 300 | 112 | 铜鼻子16 | 个 | φ16MM/1. 板宽：1.6MM | 20 | 3 | 60
2. 板厚：2.5MM
44 | 63A单P空开 | 个 |  | 10 | 10 | 100 | 113 | 铜鼻子25 | 个 | φ25MM/1.板宽：1.8MM | 20 | 5 | 100
2.板厚：2.8MM
45 | 63A双P空开 | 个 | 宽54mm高80-100mm | 10 | 20 | 200 | 114 | 铜鼻子35 | 个 | φ35MM/1.板宽：20.5MM | 10 | 6.5 | 65
2.板厚：3MM
46 | 63A三P空开 | 个 | 宽103高120-140mm | 10 | 30 | 300 | 115 | 电工胶布 |  | 总长：18m，宽度：18mm，颜色：黑/黄/红，厚度：0.15mm，电压等级≤600V | 20 | 3 | 60
47 | 100A断路器CDM10 | 个 | 宽108mm高153mm | 5 | 88 | 440 | 116 | 平板灯300*1200 | 盏 | 300mm*1200mm | 10 | 125 | 1250
( 个 )
48 | 时控开关 | 个 | 120*74*58mm | 10 | 48 | 480 | 117 | 内六角 | 套 | 型号包含：1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm | 1 | 10 | 10
49 | 1变3插座 | 个 | 59.5*58*52.5mm | 10 | 45 | 450 | 118 | 液压钳 | 套 | 压接范围【10~120】平方，模具配置 | 1 | 26 | 26
10/16/25/35/50/70/95/120㎟，工作行程：16mm
50 | 两项插头 | 个 | 10*10*10mm | 20 | 3 | 60 | 119 | 热熔机 | 套 | 主体材质：合金 | 1 | 70-125 | 125
51 | 三项插头公牛 | 个 | 46*44*20mm | 19 | 5 | 95 | 120 | 手枪钻 | 套 | 额定电压：21-40V，调速方式：无极变速，电机：铜制，负载转速：1350r/min，待机时间：≥180天，具备功能：过充保护、过放保护、电流保护、过压保护、温度保护、短路保护、功率保护、电磁保护、均衡保护 | 2 | 240 | 480
52 | 门铃 | 个 | 83*75*136mm | 5 | 120 | 600 | 121 | 剪管器 | 把 | 剪切范围：0-42mm | 4 | 80 | 320
53 | 排气扇 | 个 | 295*295mm | 25 | 50 | 1250 | 122 | 电工刀 | 把 | 适用范围:家用、电工维修、工地、企事业单位，刀片材质：不锈钢 | 2 | 20 | 40
54 | 交流接触器 | 个 | 45*85*90mm | 5 | 60 | 300 | 123 | 管钳 | 把 | 开口：50mm，尺寸：12寸 | 3 | 48 | 144
55 | PVC线管20 | 根 | 4米/根 | 49 | 4 | 196 | 124 | 梅花螺丝刀 | 把 | 旋杆长度：100mm，旋杆直径：6mm | 5 | 6 | 30
56 | 槽板24*14 | 根 | 4米/根 | 50 | 4 | 200 | 125 | 平口螺丝刀 | 把 | 旋杆长度：100mm，旋杆直径：6mm | 5 | 6 | 30
57 | 淋浴混合龙头 | 个 | 高100-150mm | 10 | 83 | 830 | 126 | 尖嘴钳 | 把 | 7寸 | 5 | 15 | 75
58 | 淋浴头 | 个 | 直接100-150mm | 30 | 15 | 450 | 127 | 钢丝钳 | 把 | 7寸 | 5 | 15 | 75
59 | 淋浴管 | 个 | 长1500-1800mm | 30 | 15 | 450 | 128 | 斜口钳 | 把 | 7寸 | 5 | 15 | 75
60 | 角阀 | 个 | 100-120mm | 20 | 15 | 300 | 129 | 剥线钳 | 把 | 7寸 | 5 | 20 | 100
61 | 脚踏阀 | 个 | 高150-200mm | 15 | 78 | 1170 | 130 | 活动扳手小 | 把 |  | 4 | 10 | 40
62 | 4分水龙头 | 个 | 高100-120mm | 10 | 15 | 150 | 131 | 套筒扳手 | 把 | 适用尺寸：8*10*12mm，形态：Y型 | 1 | 15 | 15
63 | 面盆混合龙头 | 个 | 高150-200mm | 10 | 70 | 700 | 132 | 叉叉扳手 | 把 | 适用尺寸：8*10*12mm，形态：Y型 | 5 | 10 | 50
64 | 面盆单水龙头 | 个 | 高100-120mm | 10 | 38 | 380 | 133 | 电锤 | 个 | 1.锤、钻、镐功能可调 | 1 | 320 | 320
2.全铜电机
3.安全离合，打到钢筋自停
4.合金齿轮
5.功率≧5000 瓦额定功率≥8000W，全铜电机，钻至钢筋自动离合。
65 | 单头连接管 | 根 | 300-500mm | 20 | 10 | 200 | 134 | 电笔 | 支 | 测量电压：24-250v | 10 | 5 | 50
66 | 双头连接管 | 根 | 2*300-500mm | 40 | 12 | 480 | 135 | 万用表 | 个 | 检测交直流电压 2- | 2 | 45 | 90
600V、交直流电流
20mA-20A、电阻 200Ω-20MΩ
67 | 阀芯 | 个 | 直径35-40mm | 30 | 10 | 300 | 136 | 钉锤 | 把 | 0.5KG | 3 | 20 | 60
68 | 感应龙头短 | 个 | 高200-250mm | 5 | 200 | 1000 | 137 | 活动扳手 | 把 | 12寸，材质：金属 | 4 | 20 | 80
69 | 感应龙头长 | 个 | 高300-350mm | 5 | 200 | 1000
合计：70000.00元