**泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院）2025年腔镜手术器械维修服务**

**维修内容/清单**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 维修范围 | 规格型号 | 品牌 | 单位 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 电切镜、腹腔镜、宫腔镜 | 基础维修（晶棒、镜片、光纤） | 进口 | 奥林巴斯、史赛克、狼牌等 | 支 | 3500.00 | 质保3个月 |
| 2 | 电切镜、腹腔镜、宫腔镜 | 基础维修（晶棒、镜片） | 国产 | 万禾等 | 支 | 1200.00 | 质保3个月 |
| 3 | 输尿管肾镜(大修） | 基础维修（成像光纤、象纤光纤、物镜）等 | 进口 | 狼牌等 | 支 | 16800.00 | 质保6个月 |
| 4 | 喉镜 | 基础维修（晶棒、镜片） | 国产 | 万禾、索德等 | 支 | 1200.00 | 质保3个月 |
| 5 | 鼻镜 | 基础维修（晶棒、镜片） | 国产 | 万禾、索德等 | 支 | 800.00 | 质保3个月 |
| 6 | 耳镜 | 基础维修（晶棒、镜片） | 国产 | 万禾、索德等 | 支 | 700.00 | 质保3个月 |
| 7 | 氙灯冷光源 | 基础维修（灯泡、触发器等） | 国产 | 精锐等 | 只/枚 | 1000.00 | 质保3个月 |
| 8 | 异物钳 | 基础维修（钳头、拉杆） | 国产 | 万禾、HAWK等 | 把 | 300.00 | 质保3个月 |
| 9 | 异物钳 | 基础维修（钳头、拉杆） | 进口 | R.WOLF等 | 把 | 500.00 | 质保3个月 |
| 10 | 鼻窦电动手术刀手机 | 基础维修 | 国产 | 天松 | 把 | 4000 | 质保6个月 |
| 11 | 输尿管肾镜（小修） | 基础维修（成像光纤、象纤光纤、物镜）等 | 进口 | WOLF | 把 | 9800 | 质保6个月 |
| 12 | 耳鼻喉内窥镜摄像头 | 基础维修（更换CCD、线缆）等 | 国产 |  | 只 | 3000 | 质保6个月 |