**泸州市妇幼保健院（泸州市第二人民医院）**

**2025年超乳手柄维修服务采购项目需求**

维修内容：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 维修范围 | 单价(元) | 备注 |
| 超乳手柄 | 线缆 | 1500 | 质保6个月 |
| 压电绝缘晶体 | 2200 | 质保6个月 |
| 轴承组件 | 1500 | 质保6个月 |
| 护套 | 500 | 质保6个月 |
| 电极片 | 600 | 质保6个月 |
| 插头 | 450 | 质保6个月 |
| 密封圈 | 200 | 质保6个月 |
| 外壳体 | 1200 | 质保6个月 |
| 密封胶 | 500 | 质保6个月 |

**1.方案提供**：本次项目是为泸州市妇幼保健院（采购人）的医疗设备遴选一家维修服务商，供应商应承诺按照国家、行业标准规定，出具一项完善、合理和可行的维修服务方案，方案中应体现针对本项目的设备进行系统、全面维修所必须的具体措施，人员配置，质量保证、时间安排等内容，以使设备高效、正常运作，确保设备达到临床应用要求；

**2.配件保障：**投标人在中标后须保证在就近区域设有备件库，具备充足的维修配件供应能力。投标人所提供的零配件具有规范的进货渠道，所有更换配件应与机器匹配，确保维修后设备质量达到厂家性能指标，并符合法定部门检测要求(所有维修后的器械确保质量达到厂家性能指标，并符合法定部门检测要求，满足临床正常使用需求)；

**3.人员保障：**投标人应具有强大技术保障团队，具有承担本项目所必须的专业技术维修工程师。

**4.质量保障：**服务期内，投标人应承诺提供完善的质量保证措施，每次维修后，经验收合格的，免费质保期限至少为6个月，更换的备件在质保及调试期间，如发生故障或损坏，乙方应免费进行维修，乙方不能按时维修或更换的，甲方有权聘请第三方，相关费用由乙方承担。维修质保期从第二次验收合格起算。

**5.其他约定：**投标人应承诺自行完成本项目，不得进行转包、分包或由组织外散在的无约束保障的人员参与。