2025-2027年妇幼楼及综合楼高低压配电系统、发电机维保服务

检测试验项目清单

| 序号 | 设备名称 | 试验项目 | 单位 | 数量(KVA) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10KV变压器 | 按照预防性试验标准施工 | 台 | 1250KVA*6 | 试验 |
| 2 | 继电保护系统调试 |  | 套 | 6 | 电流保护，电压保护，温度保护，保护接地 |
| 3 | 10KV高压电缆 |  | 根 | 6 | 试验 |
| 4 | 10KV高压柜 |  | 台 | 14 | 试验 |
| 5 | 0.4KV低压柜 |  | 台 | 32 | 试验 |
| 6 | 0.4KV发电机 |  | 台 | 650KW*2 | 绝缘电阻和直流电阻试验 |