附件：教具清单

| 2025年教具需求 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 单价限价（元） | 总价（元） | 参考图（仅供参考） |
| 1 | 头矢状，额状切2部件 | 1.产品基本要求 1.1头部矢状及额状切面模型由2部件组成，置于基板上，头部作正中矢状切、额状切，显示头中部和前部断层面的结构。 2.尺寸：自然大 3.材质：PVC材料 4.配置 4.1.头矢状，额状模型一套、4.2.保修卡、合格证一份 | 套 | 1 | 900 | 900 |  |
| 2 | 声带肿瘤模型 | 1.产品基本要求 1.1.模型为成年人上半身，标准检查体位，自然张口、1.2.咽喉检查操作模型为上半身仿真病人，可清楚看到咽喉部等结构。 2.产品功能 2.1.可使用压舌板或进行间接喉镜操作，并进行咽喉检查操作训练。2.2.在会厌软骨上方，可见肿块。2.3.可练习咽喉部检查 3.配置 3.1声带肿瘤模型1套、3.2.说明书、保修卡、合格证一份 | 具 | 1 | 7500 | 7500 |  |
| 3 | 鼻出血模型 | 1.产品基本要求 1.1.高级鼻腔出血止血操作模型采用高分子材料制成，仿真度高。1.2.模拟了一成人头部，解剖结构精确，具有鼻腔、鼻中隔结构。 2.产品功能 2.1.模拟多个部位的鼻出血症状，训练学生应变处理能力，并可进行临床上常用止血法训练。2.2.可进行简易止血法、烧灼法和鼻腔填塞术训练。2.3.止血成功，绿灯亮。 3.配置 3.1.鼻出血模型1套、3.2.说明书、保修卡、合格证一份 | 套 | 1 | 4500 | 4500 |  |
| 4 | 耳镜检查模型 | 1.产品基本要求 高级耳部检查操作模型采用高分子材料制成，提供耳镜检查的≥12种病变正常和病变的鼓膜部件，外观耳廓、外耳道、鼓膜等与人体解剖结构相似，模拟真实，操作方便。 2.产品功能 2.1.可用耳镜模拟检查以及耵聍清理操作练习。 3.配置： 3.1.耳镜检查模型1套。3.2.说明书、保修卡、合格证一份。 | 套 | 1 | 4800 | 4800 |  |
| 5 | 头皮静脉模型 | 1.产品基本要求 1.1.仿真婴儿的侧面头部，并有婴儿右侧面头皮主要静脉血管系统 2.产品功能 2.1.可进行头皮静脉注射、输液(血)、抽血的穿刺练习。2.2.进针有明显的落空感，正确穿刺有明显回血产生。2.3.静脉管和血皮肤的穿刺部位可以经受多次反复穿刺不渗漏。 3.配置： 3.1.头皮静脉模型1个。3.2.模拟血粉一瓶、输液架一套。3.3.说明书、保修卡、合格证一份。 | 具 | 1 | 1400 | 1400 |  |
| 6 | 静脉穿刺手模型 | 1.产品基本要求 1.1.仿真4岁儿童手臂，手臂肘区和手背部的静脉血管分布。 2.产品功能 2.1.可进行静脉的注射、输液（血）、抽血等穿刺练习。2.2.进针有明显的落空感，正确穿刺有明显的回血产生。 3.配置 3.1.静脉穿刺手模型1个、3.2.模拟血粉一瓶、输液架一套、3.3.说明书、保修卡、合格证一份 | 具 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 7 | 甲状腺模型 | 1.产品基本要求 1.1.甲状腺模型显示甲状腺的结构和形态。 2.尺寸：自然大，17×12×6.5cm 3.材质：PVC材料 4.配置 4.1.甲状腺模型一个 4.2.保修卡、合格证一份 | 套 | 1 | 450 | 450 |  |
| 8 | 乳房解剖模型 | 1.产品基本要求 1.1.女性乳房解剖模型由2部件组成，显示成年女子未授过孕的乳房，左侧示乳房的外形，中心为乳头，周围为乳晕及其乳晕腺，右侧示解剖面乳房的构造、乳腺、乳房小叶、输乳管、输乳管窦、输乳孔以及乳房脂肪、胸骨等内外面结构。 2.尺寸：自然大，26×27×9cm 3.材质：PVC材料 4.配置 4.1.乳房解剖模型一个 4.2.保修卡、合格证一份 | 具 | 1 | 680 | 680 |  |
| 9 | 结肠模型 | 1.产品基本要求 1.1.大肠病变模型展示了各种细菌性肠炎和腺病，包括息肉、肠套叠、肠结核、克罗恩病、溃疡性结肠炎，描述了炎症或结核。 2.尺寸：1/2自然大，18×14×22cm 3.材质：PVC材料 4.配置 4.1.结肠模型一个4.2.保修卡、合格证一份 | 具 | 1 | 450 | 450 |  |
| 10 | 肛管模型 | 1.产品基本要求 1.1.直肠肛管直环及静脉通道模型包括直肠和肛管模型以及肛门外括约肌，显示直肠和肛管的形态结构及其腔面内景，包括肛柱、肛瓣、肛窦、齿状线、肛梳、白线、肛提肌、肛门内外括约肌、肛直环和直肠静脉丛等结构。 2.尺寸：放大10倍，16×17×42cm 3.材质：PVC材料 4.配置： 4.1.肛管模型一个 4.2.保修卡、合格证一份 | 具 | 1 | 580 | 580 |  |
| 11 | 肝胰十二指肠胆囊病理模型 | 1.产品基本要求 1.1.该模型显示胰、十二指肠和脾的结构以及腹腔干、肝门静脉等血管，并且显示了常见病变，如胆胆囊炎，胆结石 、 息肉、 十二肠溃疡、 胰腺病，胰腺炎等病理形态。 2.配置 2.1.肝胰十二指肠胆囊病理模型一个 2.2.保修卡、合格证一份 | 具 | 1 | 480 | 480 |  |
| 12 | 仿真腹腔镜教具模型 | 1.产品基本要求 1.1.该训练箱可进行缝合打结训练：分离、结扎、缝合、止血是手术的四大基本技术，但腹腔镜手术与传统开腹手术在操作技术方面却截然不同。因此，要掌握腹腔镜手术操作技术，一定要经过技术训练，有一个逐步适应的过程。腹腔镜技术训练应包括模拟训练、动物试验及临床实践三个过程。腹腔镜模拟训练箱的主要功能是模拟人体腹腔，通过必要的腔镜器械，在监视器图像下进行腹腔镜手术技术训练。 1.2.手眼协调训练：在训练箱内放入一些米粒。小纸团等物，在监视器屏幕显示下，用抓钳将物品逐个钳夹到另一个指定位置；或在训练箱内放入画有图形折叠好的画纸，用抓钳先将画纸打开，再用组织钳将图形剪下。要求在操作中不可随意碰撞周围，尽量做到稳、准、轻、快。 1.3.定向适应训练：在训练箱泡沫板上按入针头或钉子，用抓钳将橡皮筋在各针头上有目的地进行缠绕，或用丝线完成类似操作。反复练习，不断提高腹腔镜操作的定向能力。 1.4组织分离训练：在训练箱内放入香蕉、葡萄、桔子或带皮的鸡肉等，用抓钳剪刀、分离钳等器械进行钝性、锐性分离训练。 1.5缝合打结训练：将洗净的动物组织固定在箱内的泡沫板上，用指持针器、分离钳进行缝合打结训练。 2.配置清单 2.1.腹腔镜模拟训练器主机（含固定摄像机)1台。2.2.训练器械（持针器、弯剪刀、分离钳） 3把。2.3.训练模块及附件 6套。2.4.液晶显示器 1台。2.5.视频线路 1支。2.6.电源适配器 1个。2.7.视频转换器 1台。2.8.设备台车 1台。2.9.说明书、合格证、保修卡 1套 | 套 | 1 | 25000 | 25000 |  |
| 13 | 肝脏解剖模型 | 1.产品基本要求 1.1.包含肝解剖模型、肝胰十二指肠模型、肝脏病变模型。 2.配置 2.1.肝解剖模型、肝胰十二指肠模型、肝脏病变模型。 2.2.保修卡、合格证3份。 | 套 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 14 | 回盲部阑尾肠系膜模型 | 1.产品基本要求 1.1.盲肠和阑尾模型显示回盲盲肠和阑尾的形态结构。 2.尺寸：12×12×17cm。 3.材质：PVC材料。 4.配置 4.1.盲肠和阑尾模型一个。 4.2.保修卡、合格证1份。 | 套 | 1 | 480 | 480 |  |
| 15 | 胸腹腔模型 | 1.产品基本要求 1.1.人体内脏器官的位置及头部解剖的形态和构造，表现呼吸、消化、泌尿，生殖等主要人体解剖系统，头颈半侧显示颅骨、咬肌、颞肌等结构，眼眶内有眼球，在头颈部作矢状切面，颅腔容纳脑的半球，示鼻腔、口腔、喉腔、喉室、声门裂、甲状腺，胸腔内的两肺额状切面显示肺内结构，心脏作冠状解剖，表示左右房室的构造异同，心脏血管有上下腔静脉、肺动静脉、主动脉、供讲解大小血液循环应用，胸盖显示女性乳房外形及解剖状，带胸骨，脊椎露在外面，其中一段脊椎可拆下，女性子宫中含有一胎儿。模型包含：躯干、女性胸腔盖、头、眼球、脑、脊椎神经、肺、心、肝、肾、胃、肠、男性生殖器官、女性生殖器官带胎儿。 2.尺寸：高45cm 3.配置 3.1.胸腹腔模型一个。 3.2.保修卡、合格证1份。 | 具 | 1 | 2000 | 2000 |  |
| 16 | 全身骨骼模型 | 1.产品基本要求 1.1.人体骨骼带神经与血管模型（人体骨骼带心脏血管模型）显示男性全身骨骼的组成和形态外观，由男性全身散骨串制而成一整体骨架，成直立姿势，并显示人体全身主要血管和神经的行程及其分布概况，四肢大的关节部分均可活动，其中四肢骨和头颅骨可以灵活拆卸组装，整体固定在支架上，带底座，可灵活移动。 2.尺寸：自然大，高85cm。 3.材质：PVC材料 4.配置：4.1.全身骨骼模型一个；4.2.保修卡、合格证一份 | 具 | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 17 | 人体着色头骨带脑模型 | 1.产品基本要求 1.1.彩色头颅骨带7节颈椎及脑动脉模型由头颅骨和7节颈椎串制成一个整体，模型用不同颜色区分正常人体头颅骨的功能区域，并带7节颈椎、椎动脉、脊神经串制而成，颅盖可打开，下颌骨可灵活活动，示颅骨和颈椎的组成和形态结构，并在此基础上附加了8件套的脑动脉模型，可分为前叶和顶叶、颞叶和枕叶、脑干和小脑。 2.尺寸：自然大，21×16×33cm 3.材质：PVC材料 4.配置 4.1.人体着色头骨带脑模型一个；4.2.保修卡、合格证一份 | 具 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 18 | 人体颅骨模型 | 1.产品基本要求 1.1.头颅骨模型可以拆分为颅盖、颅底和下颌骨3部分，显示颅骨形态毗邻和颅底的内、外、前和侧面的结构和形态及骨性标志。 2.尺寸：自然大，14×17×22cm 3.材质：PVC材料 4.配置 4.1.人体颅骨模型一个；4.2.保修卡、合格证一份 | 具 | 1 | 300 | 300 |  |
| 19 | 人体阴道模型 | 1.产品基本要求 1.1.女性内外生殖器解剖模型展示了女性完整的生殖系统：包括子宫、子宫附件（输卵管、卵巢、输卵管伞、卵巢系膜、子宫圆韧带、卵巢主韧带等），阴道及外生殖器的形态结构，子宫一侧及部分阴道做剖面，示其内部结构。 2.尺寸：自然大，17×13×10.5cm 3.材质：PVC材料 4.配置 4.1.人体阴道模型一个 4.2.保修卡、合格证一份 | 具 | 1 | 350 | 350 |  |
| 20 | 仿真成人气管插管模型 | 1.产品基本要求 1.1.模型模拟成人头部，包括成人的舌、口咽、会厌、喉、声带和气管等解剖结构。 2.产品功能 2.1.可实现经口、鼻气管插管正确操作插入气道，有电子报警提示，可通过导管供气使双肺膨胀，并可通过气囊固定导管，错误操作插入食道，电子显示及报警功能，供气后则使胃膨胀。 2.2.在进行插管操作时，错误操作使喉镜造成牙齿受压，则有电子显示及牙齿受压报警功能。 2.3.模型瞳孔设计对比功能。 3.配置 3.1.成人气管插管模型1个 3.2.电子显示器1个 3.3.说明书、保修卡、合格证1份 | 套 | 1 | 3200 | 3200 |  |
| 21 | 仿真腰穿模具 | 1.产品基本要求 1.1.仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。 1.2.腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。 1.3.腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。 2.产品功能 2.1.可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。 2.2.腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感；突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)；继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 3.其他要求 3.1.皮肤和模拟脊髓腔均可更换，延长使用寿命。 ▲3.2.内置锂电池，可连续使用4小时以上，无需连接外部电源及控制盒，使用方便，电子检测穿刺位置错误语音提示，自动演示硬脊膜外腔自动形成负压状态. 4.配置 4.1.腰椎穿刺模拟人一具 4.2.充电器一套 4.3.输液架一套 4.3.说明书、保修卡、合格证一份 | 套 | 1 | 12000 | 12000 |  |
| 22 | 中医护理技术模型（女款） | 1.产品基本要求 1.1.人体针灸穴位模型显示了14条经络线，标明了经络线上的361个经络穴位和48个经络外穴位. 2.尺寸：约60cm 3.材质：PVC材料 4.配置 4.1.人体针灸模型一个 4.2.保修卡、合格证一份 | 个 | 1 | 240 | 240 |  |
| 23 | 中医护理技术模型（男款） | 1.产品基本要求 1.1.人体针灸穴位模型显示了14条经络线，标明了经络线上的361个经络穴位和48个经络外穴位. 2.尺寸：约60cm 3.材质：PVC材料 4.配置 4.1.人体针灸模型一个 4.2.保修卡、合格证一份 | 个 | 1 | 240 | 240 |  |
| 24 | 肌内注射模型 | 1.产品基本要求 1.1.臀部肌肉注射模型采用高分子材料制成，肤质仿真度高。1.2.以解剖原理标准设计，有注射部位区分虚线标志。 2.产品功能 2.1.模型为成人臀部，可实现侧卧、俯卧两种操作体位。2.2.肌内注射可以注入真实液体，注射模块方便取出、排出液体。2.3.注射部位模块可更换，经济实用。2.4.可反复进行练习。 3.尺寸：17×18×24.5cm。 4.配置 4.1.臀部肌肉注射模型一个 4.2.说明书、保修卡、合格证一份 | 个 | 1 | 380 | 380 |  |
| 25 | 口腔护理模型 | 1.产品基本要求 1.1.腔牙齿护理模型（口腔清洁操作模型）放大6倍，共28颗牙，采用PVC材料制成，造型逼真。1.2.解剖结构精确，包括腭、牙龈、上牙弓、下牙弓、舌、上颚、下颚。1.3.活动金属杆可调节口腔的大小。1.4.可进行刷牙、牙线护理、口腔清洁保健的演示操作。 2.配置：2.1.牙齿模型一个；2.2.说明书、保修卡、合格证一份 | 套 | 1 | 220 | 220 |  |
| 26 | 皮下注射模型 | 1.产品基本要求 1.1.本模型佩戴式设计，可佩带到模拟人或其他学生上供学员训练。1.2.解剖标志明显可见，肩峰可触及，便于定位。1.3.模型皮肤材料先进，手感真实，注射后不易留痕。 2.产品功能 2.1.模型主要用于肌肉注射训练，可直接将液体注入肌肉，并通过预埋的排液管排出。2.2.模型配有电子监测和错误报警功能，注射过深将伴有灯光和声音警示。用。 3.配置 3.1.上臂肌肉注射模型1个 3.2.说明书、保修卡、合格证1份 | 套 | 1 | 1500 | 1500 |  |
| 27 | 吸氧护理模型 | 1.产品基本要求 1.1.洗脸、1.2.眼耳清洗、滴药、1.3.口腔护理、假牙护理、1.4.气管切开护理、1.5.氧气吸入疗法、1.6.鼻饲法、1.7.洗胃法、1.8.心内注射法、1.9.气胸、1.10.乳房护理、1.11.三角肌注射、1.12.静脉注射、1.13.静脉穿刺、1.14.静脉输液（血）、1.15.女性导尿术、1.16.女性灌肠法、1.17.女性膀胱冲洗、1.18.臂部肌肉注射、1.19.整体护理：擦浴、穿换衣服、1.20.四肢关节左右弯曲 2.配置 2.1.全身护理模拟人一具、2.2.衣服一套、2.3.说明书、保修卡、合格证一份 | 套 | 1 | 2500 | 2500 |  |
| 28 | 吸痰练习人体模型 | 1.产品基本要求 1.1.模型材料先进，做工精细，手感真实。 1.2.脸部一侧打开，可以显示插入导管的位置；显示鼻腔口腔的解剖结构和颈部结构；模拟痰液可以放在口腔、鼻腔和气管内，增强练习插管技巧的真实效果。 2.产品功能 2.1.经鼻、口插入吸引管技术练习。2.2.吸引管和YanKen管可以插入鼻腔和口腔，可以模拟吸痰。2.3.吸引管可以插入到气管内，练习气管内吸引。 3.配置 3.1.吸痰练习模型1个。 3.2.说明书、保修卡、合格证1份 | 套 | 1 | 3500 | 3500 |  |
| 29 | 皮内注射模型 | 1.产品基本要求 1.1.高级手臂皮内注射模型采用高分子材料制成，肤质仿真度高。 1.2.手臂共提供8个部位进行皮试练习，其中4个部位有不同等级红色皮丘。 2.产品功能 2.1.操作正确，皮肤上就会出现一个皮丘，皮丘与皮试阴性结果相近，抽出液体后，这个皮丘就会消失。 2.2.每个位置可以进行多次注射练习，也可用封闭剂进行恢复。 3.配置 3.1.皮内注射模型1个。 3.2.说明书、保修卡、合格证1份。 | 套 | 1 | 1000 | 1000 |  |
| 30 | 仿真成人心肺复苏模具 | 美国心脏学会（AHA）2020国际心肺复苏（CPR）& 心血管急救（ECC）指南标准； 1.产品基本要求 1.1.模拟人身高约160CM,解剖特征明显，模型上半身框架采用PVC材料，面皮、胸皮材料仿真硅胶材料，手感真实，肤色统一，形态逼真，外形美观。胸腔内部采用填充材料支撑不易塌陷，下半身采用压缩海绵体材料可以折叠。 2.产品功能 2.1.模拟生命体征 2.1.1.抢救前生命体征，模拟人瞳孔散大，颈动脉无搏动，无自主呼吸音。▲2.1.2.按照设置要求操作完成后，抢救成功模拟人瞳孔恢复正常，颈动脉自主搏动伴有轻微咳嗽音开始自主呼吸音。 2.2.模拟人用途 2.2.1.可进行人工呼吸和胸外按压训练及考核。 2.3.操作模式 2.3.1.可进行三种操作方式，训练模式、模式考核和实战考核。▲2.3.2.方式一：CPR训练，可进行按压和吹气训练自主练习可实时打印不受时间限制。2.3.3.方式二：模式考核，在设定的时间内，根据2020国际心肺复苏标准，按压和吹气数30：2的比例，完成5个循环操作。2.3.4.方式三：实战考核，老师可自行设定操作时间范围、操作标准、循环次数、操作频率、按压和吹气的比例。 2.4.控制器功能 2.4.1.电子监测：电子指示灯显示监测气道开放和按压部位。人工呼吸和胸外按压的正确次数计数和错误次数计数。2.4.2.语音提示：训练和考核中全程中文语音提示，可开启和关闭语音，调节音量。2.4.3.条形码显示吹气量：正确的吹气量为500~600ml-1000ml。2.4.4.吹气量过少时，条形码为黄色。2.4.5.吹气量合适时，条形码为绿色。2.4.6.吹气量过大时，条形码为红色。2.4.7.吹入的潮气量过快或超大，造成气体进入胃部指示灯显示；数码计数显示；错误语言提示。▲2.4.8.吹气过快吹气过慢语音提示实时成绩单记录。2.4.9.条形码显示按压深度，正确的按压深度5-6cm。2.4.10.按压深度过少时，条形码为黄色。2.4.11.按压深度合适时，条形码为绿色。2.4.12.按压深度过大时，条形码为红色。2.4.13.按压过快按压过慢，回弹不足语音提示。2.4.14.可自行设定操作正确率。2.4.15.可自行设定操作时间，以秒为单位。▲2.4.16.自由开关进行错误技术屏蔽。2.4.17.操作频率：2020标准100-120次/分，也可自行设定数值。▲2.4.18.参照心肺复苏急救黄金时间4-6分钟，开机默认为4分钟，自行设置最大6分钟。▲2.4.19.生命体征演示：可通过自由开关独立演示瞳孔、颈动脉、轻微咳嗽音开始自主呼吸音。 2.5.打印机功能 2.5.1.训练模式下进行打印，微机不进行成绩评定。2.5.2.考核及实战模式操作后，打印微机自动得分，得分共100分，分为客观评价及微机评分。2.5.3.成绩单内容：客观评分现场评估包含：、环境评估、意识判断、急救呼吸、脉搏检查、检查呼吸、清除异物，老师可根据学员操作事项进行自主评分。2.5.4.CPR操作单：执行标准2020.设定频率、操作频率、设定正确率、操作正确率、按压与吹气比例、循环次数、吹气过快、吹气过慢，吹气进胃、按压过大、按压不足、回弹不足、设定时间、操作时间。▲2.5.5.CPR评分：技能评分按照分值计算，在规定的时间内完成各项指标系统自动得分如：88分、78.6分、56.9分等评分结果。2.5.6.综合评定：评委根据现场评估得分及CPR得分进行综合评定选择学员合格及不合格。 3.配置 3.1.高级复苏全身人体模型一具。3.2.高级显示控制器一台。3.3.豪华手拉推式人体硬塑箱一只。3.4.复苏操作垫一条。3.5.电源适配器一根。3.6.数据线一根。3.7.屏障面膜(50张/盒)一盒。3.8.可换肺囊装置四套。3.9.可换面皮一只。3.10.热敏打印纸二卷。3.11.急救手册一本。3.12.使用说明书一本。3.13.保修卡、合格证。 | 套 | 1 | 15800 | 15800 |  |
| 31 | 假牙佩戴操作模型 | 1.产品基本要求 1.1.全口义齿，上下颌可拆卸。 | 套 | 1 | 640 | 640 |  |
| 32 | 腹股沟斜疝（病理）模型 | 1.产品基本要求 1.1.这款模型显示1部件，置于底座上； 1.2.此模型出示了小肠已突入疝囊； 1.3.材质：进口环保PVC材料。 | 套 | 1 | 590 | 590 |  |
| 33 | 儿童人体器官结构模型 | 1.产品基本要求 1.1.儿童躯干尺寸：42cm 1.2.材质：PVC材质 | 套 | 1 | 850 | 850 |  |
| 总计 |  |  |  |  |  | 98030 |  |