附件：设备概况

| 设备名称 | 型号 | 设备概况 | 限价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 潘泰克斯纤支镜 | EB-1975K | 我院潘泰克斯纤支镜EB-1975K 插入管护套内钳道严重皱褶变形，破裂漏气导致镜身内大量进水腐蚀，重要配件及电器元件被水浸泡存，现已无法正常工作 | 20000.00 |