产品清单

| 序号 | 配件名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 备注 | 单价限价 （元） | 总金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABS病床摇把手 | 10 | 套 | / | 适配成都浩瀚医疗病床，含铝伸缩杆及弹簧卡 | 30 | 300 |
| 2 | 病床护栏开关 （枪把） | 10 | 套 | 铝合金材质 | 适配成都浩瀚医疗病床，每个开关配套连接件及弹簧、抽钉/螺丝等 | 20 | 200 |
| 3 | 医用万向刹车轮 | 10 | 个 | 4寸 丝杆M12 | 适配成都浩瀚医疗治疗车/护理车/抢救车 | 35 | 350 |
| 4 | 25cm抽屉轨道 | 10 | 套 | 25cm | 适配成都浩瀚医疗治疗车/护理车/抢救车，配安装螺丝及螺帽 | 30 | 300 |
| 5 | 30cm抽屉轨道 | 10 | 套 | 30cm | 适配成都浩瀚医疗治疗车/护理车/抢救车，配安装螺丝及螺帽 | 35 | 350 |
| 6 | 病床护栏升降器 | 2 | 套 | / | 适配成都浩瀚医疗病床，用于护栏升降，包含配套螺丝 | 300 | 600 |
| 7 | 血氧饱和度探头 | 10 | 根 | 7针指夹式 | 兼容迈瑞监护仪系列 | 150 | 1500 |
| 8 | 血氧饱和度探头 | 2 | 根 | 7针硅胶指套式 | 材质特性‌：采用全硅胶指套式设计，兼容迈瑞监护仪系列 | 150 | 300 |
| 9 | 心电导联线 | 10 | 根 | 12针5导联 | 兼容迈瑞监护仪系列 | 150 | 1500 |
| 10 | 血压袖带 | 30 | 个 | 单管，臂围25cm-35cm | 成人通用，袖带管路长度大于30cm | 30 | 900 |
| 11 | 卤素灯杯灯泡 | 2 | 个 | 15V 150W | 通用 | 100 | 200 |
| 12 | 检查灯耐高温陶瓷底座 | 5 | 根 | / | / | 20 | 100 |
| 13 | 特定电磁波治疗仪灯头 | 10 | 个 | / | 适配华佗牌、恒明牌特定电磁波治疗仪 | 150 | 1500 |
| 14 | 特定电磁波治疗仪控制电路板 | 2 | 个 | / | 适配华佗牌特定电磁波治疗仪 | 100 | 200 |
| 15 | 橡胶单轮 | 10 | 个 | 4寸 | 适配新生儿暖箱 | 15 | 150 |
| 16 | 心电导联线 | 5 | 根 | 12针5导联 | 兼容宝莱特M系列监护仪 | 200 | 1000 |
| 17 | 心电导联线 | 5 | 根 | 5导联 | 兼容宝莱特A系列监护仪 | 200 | 1000 |
| 18 | 血氧饱和探头 （硅胶指套） | 2 | 根 | 硅胶指套 | 兼容宝莱特A系列监护仪 | 225 | 450 |
| 19 | 血氧饱和探头 | 5 | 根 | 12针 指夹式 | 兼容宝莱特M系列监护仪 | 200 | 1000 |
| 20 | 氧气吸入器 | 5 | 套 | 浮标式 | 接氧气瓶用 | 200 | 1000 |
| 21 | 心电图机导联线 | 4 | 根 | / | 兼容理邦SE-1210型多道心电图机 | 200 | 800 |
| 22 | 动态心电图机导联线 | 7 | 根 | / | 兼容理邦SE-2012型动态心电图工作站 | 300 | 2100 |
| 23 | 心电图机四肢夹 | 2 | 套 | 4个/套 | 通用 | 50 | 100 |
| 24 | 心电图机吸球 | 2 | 套 | 6个/套 | 通用 | 50 | 100 |
| 合计金额： |  |  |  |  |  |  | 16000.00元 （壹万陆仟元整） |