附件：设备情况

| 序号 | 设备情况 | 限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | GE-P7超声机无法正常开机，偶尔能开机一次但是在启动后会死机，初步判断硬盘损坏，需更换硬盘重做系统。 | 3000.00 |
| 2 | 飞利浦彩超机探头L12-5，探头图像部分缺失，初步判断声头坏需更换声头。维修期间需提供备用探头 | 10000.00 |
| 合计 |  | 13000.00 |
| 备注：供应商一次性拿出解决方案，维修或更换后设备能满足临床科室使用需求，供应商前期可到院自行判断故障，如判断失误产生多余的维修费用由供应商自行承担，验收合格后质保期≥6个月。 |  |  |