附件：配送清单

| 序号 | 电器材料 | 单位 | 技术参数 | 预估年用量 | 单价限价（元） | 预估总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.5铜芯线 | 圈 | BV型100米/圈,(BV/BVR,足米足铜,3C认证。） | 5 | 160.00 | 800.00 |
| 2 | 2.5铜芯线 | 圈 | BV型100米/圈,(BV/BVR,足米足铜,3C认证。） | 4 | 230.00 | 920.00 |
| 3 | 4铜芯线 | 圈 | BV型100米/圈,(BV/BVR,足米足铜,3C认证。） | 4 | 350.00 | 1400.00 |
| 4 | 6铜芯线 | 圈 | BV型100米/圈,(BV/BVR,足米足铜,3C认证。） | 1 | 520.00 | 520.00 |
| 5 | 10铜芯线 | 圈 | BV型100米/圈,(BV/BVR,足米足铜,3C认证。） | 1 | 900.00 | 900.00 |
| 6 | 16平方米铜芯线 | 圈 | BV型100米/圈,(BV/BVR,足米铜,3C认证。） | 1 | 1500.00 | 1500.00 |
| 7 | 2*1.5护套线 | 圈 | BVV型100米/卷 | 3 | 255.00 | 765.00 |
| 8 | 2*2.5护套线 | 圈 | BVV型100米/卷 | 3 | 398.00 | 1194.00 |
| 9 | 明装14插座 | 个 | 156mm*76mm | 11 | 14.77 | 162.47 |
| 10 | 明装5插座 | 个 | 86mm*86mm | 10 | 10.00 | 100.00 |
| 11 | 明装3插座16A | 个 | 86mm*86mm | 5 | 14.00 | 70.00 |
| 12 | 暗装3插座16A | 个 | 86mm*86mm | 5 | 13.00 | 65.00 |
| 13 | 暗装5插座 | 个 | 86mm*86mm | 5 | 13.00 | 65.00 |
| 14 | 暗装7插座 | 个 | 86mm*86mm | 5 | 14.00 | 70.00 |
| 15 | 暗装10插座 | 个 | 118型 234mm*76mm | 3 | 9.28 | 27.84 |
| 16 | 明装单开 | 个 | 86型86mm*86mm | 5 | 12.00 | 60.00 |
| 17 | 明装双开 | 个 | 86型86mm*87mm | 5 | 13.00 | 65.00 |
| 18 | 明装三开 | 个 | 86型86mm*88mm | 5 | 13.00 | 65.00 |
| 19 | 明装四开 | 个 | 86型86mm*89mm | 5 | 15.00 | 75.00 |
| 20 | 暗装单开 | 个 | 86型86mm*90mm | 5 | 12.00 | 60.00 |
| 21 | 暗装双开 | 个 | 86型86mm*91mm | 5 | 13.00 | 65.00 |
| 22 | 暗装三开 | 个 | 86型86mm*92mm | 5 | 13.00 | 65.00 |
| 23 | 暗装四开 | 个 | 86型86mm*93mm | 5 | 15.00 | 75.00 |
| 24 | 线盒白盖板 | 个 | 86型 86mm*94mm | 6 | 1.25 | 7.50 |
| 25 | 公牛转换插头 | 个 | 一转二，形态：品字形，独立开关，插孔电流：10A | 3 | 27.90 | 83.70 |
| 26 | 球型灯泡8w | 个 | 500-600LM | 5 | 8.00 | 40.00 |
| 27 | 球型灯泡18w | 个 | 1300-1600LM | 5 | 12.00 | 60.00 |
| 28 | T8—体化灯管 | 根 | 功率：10W,尺寸：0.6m,光色：自然白光 | 10 | 10.00 | 100.00 |
| 29 | 紫外线灯管 90cm | 根 | 30W | 5 | 30.00 | 150.00 |
| 30 | 紫外线灯管 120cm | 根 | 40W | 5 | 35.00 | 175.00 |
| 31 | 平板灯超薄 | 个 | 300*600mm | 5 | 53.00 | 265.00 |
| 32 | 平板灯 600 | 个 | 600*600mm | 20 | 50.00 | 1000.00 |
| 33 | 平板灯 300 | 个 | 300*300mm | 27 | 30.00 | 810.00 |
| 34 | 吸顶圆灯 | 个 | φ400mm | 10 | 29.90 | 299.00 |
| 35 | 吊顶平板灯 | 个 | 尺寸：300*300,功率：18W,光源： LED(白色),照亮空间：10m² | 10 | 22.90 | 229.00 |
| 36 | 平板灯600公牛 | 个 | 尺寸；300*600,功率：24W,光源： LED(白色),照亮空间：18m² | 10 | 62.86 | 628.60 |
| 37 | 平板灯300公牛 | 个 | 尺寸：300*300,功率：12W,光源： LED(白色),照亮空间：10m² | 10 | 41.83 | 418.30 |
| 38 | 平板灯600*1200 | 个 | 600*1200 | 10 | 121.00 | 1210.00 |
| 39 | 平板灯 300*1200 | 盏 | 300mm*1200mm | 10 | 70.30 | 703.00 |
| 40 | 灯座 | 个 | E27型直径7.7-8mm高40-50mm | 5 | 3.41 | 17.05 |
| 41 | 灯头 | 个 | E14型长95mm | 5 | 4.56 | 22.80 |
| 42 | 16A单P空开 | 个 | 宽18mm高60-80mm | 5 | 8.67 | 43.35 |
| 43 | 16A双P空开 | 个 | 宽36mm高60-80mm | 5 | 10.00 | 50.00 |
| 44 | 20A单P空开 | 个 | 宽18mm高60-80mm | 10 | 10.00 | 100.00 |
| 45 | 20A双P空开 | 个 | 宽36mm高60-80mm | 10 | 18.00 | 180.00 |
| 46 | 32A单P空开 | 个 | 宽18mm高60-80mm | 5 | 10.00 | 50.00 |
| 47 | 32A双P空开 | 个 | 宽54mm高80-100mm | 10 | 18.00 | 180.00 |
| 48 | 32A三P空开 | 个 | 宽63mm高100-120mm | 10 | 30.00 | 300.00 |
| 49 | 63A单P空开 | 个 | 宽18mm高80-90mm | 5 | 10.00 | 50.00 |
| 50 | 63A双P空开 | 个 | 宽54mm高80-100mm | 10 | 20.00 | 200.00 |
| 51 | 63A三P空开 | 个 | 宽103高120-140mm | 5 | 30.00 | 150.00 |
| 52 | 100A断路器 CDM10(个） | 个 | 宽108mm高153mm | 3 | 86.86 | 260.58 |
| 53 | 时控开关 | 个 | 120*74*58mm | 5 | 48.00 | 240.00 |
| 54 | 1变3插座 | 个 | 59.5*58*52.5mm | 10 | 45.00 | 450.00 |
| 55 | 两项插头 | 个 | 10*10*10mm | 5 | 3.00 | 15.00 |
| 56 | 三项插头 公牛 | 个 | 46*44*20mm | 10 | 4.16 | 41.60 |
| 57 | 门铃 | 个 | 83*75*136mm | 3 | 120.00 | 360.00 |
| 58 | 排气扇 | 个 | 295*295mm | 30 | 50.00 | 1500.00 |
| 59 | 交流接触器 | 个 | 45*85*90mm | 3 | 23.77 | 71.31 |
| 60 | PVC线管20 | 根 | 4米/根 | 20 | 11.60 | 232.00 |
| 61 | 槽板24*14 | 根 | 4米/根 | 20 | 4.00 | 80.00 |
| 62 | 淋浴混合龙头 | 个 | 高100-150mm | 5 | 83.00 | 415.00 |
| 63 | 淋浴头 | 个 | 直接100-150mm | 20 | 10.96 | 219.20 |
| 64 | 淋浴管 | 个 | 长1500-1800mm | 20 | 7.88 | 157.60 |
| 65 | 角阀 | 个 | 100-120mm | 10 | 15.00 | 150.00 |
| 66 | 脚踏阀 | 个 | 高150-200mm | 20 | 78.00 | 1560.00 |
| 67 | 单头连接管 | 根 | 300-500mm | 10 | 10.00 | 100.00 |
| 68 | 双头连接管 | 根 | 2*300-500mm | 20 | 12.00 | 240.00 |
| 69 | 阀芯 | 个 | 直径35-40mm | 10 | 3.96 | 39.60 |
| 70 | 浮球 | 个 | 直径50-70mm | 3 | 17.00 | 51.00 |
| 71 | 延时水阀 | 个 | 高150-200mm | 5 | 70.00 | 350.00 |
| 72 | PPR管 | 个 | 外径2.0，4米/根 | 10 | 16.80 | 168.00 |
| 73 | PPR弯头 | 个 | 45°、90° | 10 | 3.00 | 30.00 |
| 74 | PPR直接头 | 个 | 40-60mm | 10 | 3.00 | 30.00 |
| 75 | PPR三通 | 个 | DN20*20*20、DN25*25*20 | 20 | 3.00 | 60.00 |
| 76 | PPR内丝弯头 | 个 | 外直径25mm | 10 | 4.00 | 40.00 |
| 77 | PPR内丝直接 | 个 | 外直径25mm | 10 | 4.00 | 40.00 |
| 78 | 铜直接 | 个 | 长30mm | 20 | 4.60 | 92.00 |
| 79 | 铜内丝三通 | 个 | G1/2” | 5 | 10.75 | 53.75 |
| 80 | 铜外丝三通 | 个 | G1/2” | 5 | 9.68 | 48.40 |
| 81 | 龙头帽 | 个 | 铜4分内丝堵帽/铜4分外丝堵头，材质：铜制 | 10 | 2.50 | 25.00 |
| 82 | 淋浴头 | 个 | φ15MM,304钢丝EPDM材质 | 30 | 10.96 | 328.80 |
| 83 | 淋浴连接管 | 个 | 长1500-1800mm | 30 | 7.88 | 236.40 |
| 84 | 面盆混合龙头 | 个 | 高150-200mm | 5 | 175.00 | 875.00 |
| 85 | 淋浴混合龙头 | 个 | 高100-150mm | 2 | 179.00 | 358.00 |
| 86 | 双头连接管 | 个 | 600mm | 20 | 12.16 | 243.20 |
| 87 | 感应龙头短 | 个 | 高200-250mm | 5 | 200.00 | 1000.00 |
| 88 | 感应龙头长 | 个 | 高300-350mm | 10 | 200.00 | 2000.00 |
| 89 | 4分水龙头 | 个 | 高100-120mm | 10 | 8.50 | 85.00 |
| 90 | 面盆混合龙头 | 个 | 高150-200mm | 3 | 70.00 | 210.00 |
| 91 | 面盆单水龙头 | 个 | 高100-120mm | 10 | 38.00 | 380.00 |
| 92 | 脚踏阀 | 个 | 材质：铜材锻造尺寸：1寸/6分 | 10 | 265.00 | 2650.00 |
| 93 | 角阀 | 个 | 100-120mm | 5 | 18.79 | 93.95 |
| 94 | 便池感应器 | 个 | 120*80*50mm | 3 | 282.31 | 846.93 |
| 95 | 小便感应器 | 个 | 120*80*50mm | 5 | 120.00 | 600.00 |
| 96 | 冲水箱 | 套 | 400*300*200mm6-7L | 2 | 90.00 | 180.00 |
| 97 | 插座暗盒固定器 | 个 | 86型尼龙阻燃 | 2 | 1.80 | 3.60 |
| 98 | 线卡 | 包 | 10mm(100个/包) | 13 | 5.00 | 65.00 |
| 99 | 管卡 | 包 | 25mm | 10 | 12.00 | 120.00 |
| 100 | 螺丝 | 斤 | 2.5、3.5、4cm | 5 | 6.50 | 32.50 |
| 101 | 生料带 | 圈 | 20mm*25m,材质：聚四氟乙烯 | 20 | 2.00 | 40.00 |
| 102 | 水泥钉 | 盒 | 长度：20mm,数量：≥570只/长度：25mm,数量：≥370只/长度：30mm,数量：≥260只。 | 10 | 6.00 | 60.00 |
| 103 | 铁丝 | 斤 | 直径：2.2mm,长度：14m | 5 | 2.15 | 10.75 |
| 104 | 扎带 | 包 | 4*200,材质尼龙 | 10 | 10.00 | 100.00 |
| 105 | 麻绳 | 米 | 直径：10mm | 5 | 1.22 | 6.10 |
| 106 | 双面胶 | 圈 | 宽度：20mm,长度：20m | 20 | 5.00 | 100.00 |
| 107 | 铜鼻子10 | 个 | φ10MM/1.板宽：1.6MM;2.板厚：2.3MM（国标参考GB/T14315-2008) | 2 | 2.55 | 5.10 |
| 108 | 铜鼻子16 | 个 | φ16MM/1.板宽：1.6MM;2.板厚：2.5MM.（国标参考GB/T14315-2008) | 5 | 3.00 | 15.00 |
| 109 | 铜鼻子25 | 个 | φ25MM/1.板宽：1.8MM2;板厚：2.8MM.（国标参考GB/T14315-2008) | 5 | 4.07 | 20.35 |
| 110 | 铜鼻子35 | 个 | φ35MM/1.板宽：20.5MM;2.板厚：3MM.（国标参考GB/T14315-2008) | 5 | 4.88 | 24.40 |
| 111 | 电工胶布 | 个 | 总长：18m,宽度：18mm,颜色：黑/黄/红，厚度：,0.15mm,电压等级≤600V | 30 | 2.65 | 79.50 |
| 112 | 内六角 | 套 | 型号包含：1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm | 1 | 10.00 | 10.00 |
| 113 | 液压钳 | 套 | 压接范围【10~120】平方，模具配置10/16/25/35/50/70/95/120 mm,工作行程16mm | 1 | 26.00 | 26.00 |
| 114 | 热熔机 | 套 | 主体材质：合金 | 1 | 62.20 | 62.20 |
| 115 | 手枪钻 | 套 | 额定电压：21-40V,调速方式：无极变速，电机：铜制，负载转速：1350r/min,待机时间：≥180天，具备功能：过充保护、过放保护、电流保护、过压保护、温度保护、短路保护、功率保护、电磁保护、均衡保护 | 5 | 240.00 | 1200.00 |
| 116 | 剪管器 | 把 | 剪切范围：0-42mm | 2 | 58.00 | 116.00 |
| 117 | 电工刀 | 把 | 适用范围：家用、电工维修、工地、企事业单位，刀片材质：不锈钢。 | 10 | 20.00 | 200.00 |
| 118 | 管钳 | 把 | 开口：50mm,尺寸：12寸 | 2 | 34.60 | 69.20 |
| 119 | 梅花螺丝刀 | 把 | 旋杆长度：100mm,旋杆直径：6mm | 5 | 6.00 | 30.00 |
| 120 | 平口螺丝刀 | 把 | 旋杆长度：100mm,旋杆直径：6mm | 5 | 6.00 | 30.00 |
| 121 | 尖嘴钳 | 把 | 7寸 | 3 | 15.00 | 45.00 |
| 122 | 钢丝钳 | 把 | 7寸 | 3 | 15.00 | 45.00 |
| 123 | 斜口钳 | 把 | 7寸 | 3 | 15.00 | 45.00 |
| 124 | 剥线钳 | 把 | 7寸 | 3 | 20.00 | 60.00 |
| 125 | 活动扳手小 | 把 | 8寸，材质：金属，带绝缘手柄 | 3 | 10.00 | 30.00 |
| 126 | 套筒扳手 | 把 | 适用尺寸：8*10*12mm,形态：Y型 | 5 | 15.00 | 75.00 |
| 127 | 叉叉扳手 | 把 | 适用尺寸：8*10*12mm,形态：Y型 | 5 | 10.00 | 50.00 |
| 128 | 电锤 | 个 | 1.锤、钻、镐功能可调；2.全铜电机；3.安全离合，打到钢筋自停；4.合金齿轮； 5.功率≥5000瓦额定功率≥8000W,全铜电机，钻至钢筋自动离合。 | 1 | 320.00 | 320.00 |
| 129 | 电笔 | 支 | 测量电压：24-250v | 10 | 5.00 | 50.00 |
| 130 | 万用表 | 个 | 检测交直流电压2-600V、交直流电流20mA-20A、电阻2002-20MΩ | 2 | 45.00 | 90.00 |
| 131 | 钳形万用表 | 个 | 直流电压：200.0MV-600V;交流电压：2.000v-600v； | 2 | 265.00 | 530.00 |
| 132 | 钉锤 | 把 | 0.5KG | 5 | 20.00 | 100.00 |
| 133 | 活动扳手 | 把 | 12寸，材质：金属 | 2 | 20.00 | 40.00 |
| 134 | 1.2米LED应急照明支架 | 个 | 电压220V.烤漆铁艺支架。 | 5 | 68.45 | 342.25 |
| 135 | 双头叉口扳手 | 套 | 金属、双头开口。 | 5 | 65.50 | 327.50 |
| 136 | 4.0PPR管 | 根 | 4米/根 | 3 | 64.00 | 192.00 |
| 137 | 114.3mm抱箍 | 个 | 不锈钢，带有垫圈 | 10 | 3.16 | 31.60 |
| 138 | 25不锈钢软管 | 根 | 口径25mm，外包编制为不锈钢钢丝 | 10 | 28.00 | 280.00 |
| 139 | 8位空开盒 | 个 | PS材质面盖，防水、防尘 | 10 | 19.02 | 190.20 |
| 140 | 4P63A漏电保护器 | 个 | 符合GB/T 10963.1-2020标准。 | 3 | 22.27 | 66.81 |
| 141 | 32线管 | 根 | 符合JG/T3050最新标准或GB/T43815最新标准 | 10 | 15.00 | 150.00 |
| 142 | DN50铁闸阀 | 个 | PN16,球墨铸铁、法兰连接、软密封 | 4 | 125.00 | 500.00 |
| 143 | 红外线测温枪 | 把 | 测温范围：-40~2000℃，精度±3，响应0.5秒。 | 2 | 280.00 | 560.00 |
| 144 | 特种钢钉 | 盒 | 符合GB/T 27704-2011标准 | 10 | 12.45 | 124.50 |
| 145 | 防儿童触电插头 | 盒 | 额定电流:10A/16A；常态绝缘电阻≥50MΩ，湿热环境≥10MΩ；耐电压1500V/1分钟不击穿。 材料与结构：外壳阻燃≥V-1，通过750℃灼热丝测试；电源线截面积≥1.0mm²（10A）；插拔寿命≥10000次。 认证与标准：必须有CCC认证，符合GB 1002-2024（型式尺寸）、GB/T 2099.1(通用安全). | 5 | 15.00 | 75.00 |
| 146 | 8孔3米公牛插线板 | 个 | 带总控开关，额定电压250V | 40 | 46.77 | 1870.80 |
| 147 | 超长（10米以上）插线板 | 个 | 带总控开关，额定电压250V | 3 | 115.00 | 345.00 |
| 148 | 28孔3米公牛插线板 | 个 | 带总控开关，额定电压250V | 50 | 57.00 | 2850.00 |
| 149 | 28孔5米公牛插线板 | 个 | 带总控开关，额定电压250V | 40 | 70.00 | 2800.00 |
| 150 | 筒灯3寸 | 个 | 开孔尺寸和材质：综合，铝材框架，pc面罩，不锈钢弹簧卡扣 | 30 | 8.20 | 246.00 |
| 151 | 筒灯6寸 | 个 | 开孔尺寸和材质：综合，铝材框架，pc面罩，不锈钢弹簧卡扣 | 20 | 19.00 | 380.00 |
| 152 | 硬芯3*4电缆线 | 米 | 符合GB/T 12706.1,GB/T 19666最新标准 | 9 | 16.34 | 147.06 |
| 153 | 水位报警器 | 个 | 内置联网卡 | 3 | 69.00 | 207.00 |
| 154 | 智能插座 | 个 | 额定电压：AC 220V/250V（50/60Hz），宽压款常见 85–265V 额定电流/功率： 家用常规：10A / 2500W（阻性） 大功率：16A / 4000W（空调/热水器） 计量精度：电压/电流 ±0.5%–1%，电量 ±1%–2% 待机功耗：≤0.5W（优秀款 ≤0.3W） 开关寿命：继电器 ≥10万次，可控硅可达 百万级。 | 5 | 50.00 | 250.00 |
| 155 | 50铁阀门 | 个 | 螺纹连接、活接综合 | 2 | 70.00 | 140.00 |
| 156 | 220v的交流接触器 | 个 | 符合GB/T14048.4标准最新标准 | 5 | 111.77 | 558.85 |
| 157 | 380v的交流接触器 | 个 | 符合GB/T14048.4标准最新标准 | 5 | 45.00 | 225.00 |
| 158 | 220v的辅助触头 | 个 | 3C/CE认证 | 5 | 54.50 | 272.50 |
| 159 | 明装15孔插座 | 个 | 156mm*76mm | 10 | 18.02 | 180.20 |
| 160 | 32铁弯头 | 个 | 直接头32mm，不锈钢，用于冲水阀进水口 | 4 | 18.00 | 72.00 |
| 161 | 20波纹管 | 圈 | 符合JG/T3050最新标准或GB/T43815最新标准 | 3 | 63.50 | 190.50 |
| 162 | 1.5移动电缆线盘50米 | 个 | 2*1.5mm（两芯） | 1 | 330.00 | 330.00 |
| 163 | 2.5移动电缆线盘50米 | 个 | 2*2.5mm（两芯） | 1 | 450.00 | 450.00 |
| 164 | 灶具连接管1 | 根 | 30cm ,符合GB4137-2024的不锈钢波纹管 | 5 | 15.10 | 75.50 |
| 165 | 灶具连接管2 | 根 | 40cm ,符合GB4137-2024的不锈钢波纹管 | 5 | 17.10 | 85.50 |
| 166 | 灶具连接管3 | 根 | 50cm ,符合GB4137-2024的不锈钢波纹管 | 5 | 17.10 | 85.50 |
| 167 | 灶具连接管4 | 根 | 60cm ,符合GB4137-2024的不锈钢波纹管 | 5 | 18.10 | 90.50 |
| 168 | 灶具连接管5 | 根 | 80cm ,符合GB4137-2024的不锈钢波纹管 | 5 | 19.10 | 95.50 |
| 169 | 灶具连接管6 | 根 | 100cm ,符合GB4137-2024的不锈钢波纹管 | 5 | 21.10 | 105.50 |
| 170 | 灶具连接管7 | 根 | 150cm ,符合GB4137-2024的不锈钢波纹管 | 5 | 24.10 | 120.50 |
| 171 | 梅开两用活动扳手（6-32mm) | 套 | 认证：有国标（GB)或钢印认证的；范围 ：6-32mm，共26规格；材质：45#碳钢、铬钒钢（Cr-v，工业级）、高碳钢；结构：一头梅花（12角）、一头开口，直柄/偏角（10-15度）：长度6mm约126-129，32mm约380-400mm,s随尺寸递增；硬度：HRC40-49（工业级≧HRC45），扭距达标不变形》。 | 1 | 178.60 | 178.60 |
| 172 | 恒温焊台电铬铁 | 套 | 功率：60W， 尺寸170MM×115MM×90MM， 控温范围：180-480℃ | 1 | 163.50 | 163.50 |
| 173 | 3KW抽水泵 | 套 | 电压220V,扬程30M（包安装，包材料） | 4 | 1730.00 | 6920.00 |
| 174 | 5.5KW抽水泵 | 套 | 电压380V,扬程50M（包安装，包材料） | 2 | 5000.00 | 10000.00 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 70000.00 |
| 备注：1.以上产品供货时须提供产品合格证以及检验报告或产品说明书材料。 2.以上采购品名为采购人常用水电耗材，如遇未列入表中的特殊用品，则以市场单价（参照同期网上电子商城淘宝、天猫、国美、苏宁、京东等，商品由采购人选定+管理费市场单价6%）进行结算。若以上均无，则双方协议确定价格。 3.本清单为采购人主要使用的商品种类，采购人有权决定清单中商品是否采购，供应商按采购人实际需求送货。在项目实施过程中，若涉及新标准的，则以最新标准为准。 |  |  |  |  |  |  |