配送清单

| - 品名 | - 品质规格 | - 包装 | - 单位 | - 单价限价（元） | - 年用预估量（箱） | - 总计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 水处理设备专用再生剂 | - 1.NaCl:≥99.10%； - 2.水分：≤0.5%； - 3.水不溶物≤0.1%； - 4.Ca++≤0.18%； 5.Mg++≤0.036%； - 6.S04≤0.3%； | - 小袋包装：5公斤/袋；每箱5袋 | - 箱 | - 480 | - 50 | - 24000.00 |