## Sheet1
零配件
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 心电图心电导联线 | 2 | 根 | 通用，需匹配机型
2 | 心电图心电导联线 | 2 | 条 | 4mm通用，需匹配机型
3 | 监护仪心电导联线 | 2 | 副 | 5针通用，需匹配机型
4 | 监护仪心电导联线 | 2 | 副 | 6针通用，需匹配机型
5 | 监护仪心电导联线 | 2 | 条 | EC-5S101通用，需匹配机型
6 | 监护仪心电导联线 | 2 | 条 | EC-5S103通用，需匹配机型
7 | 监护仪心电导联线 | 2 | 条 | EC-5S119通用，需匹配机型
8 | 监护仪心电导联线 | 2 | 条 | EC-5S121通用，需匹配机型
9 | 监护仪心电导联线 | 2 | 副 | S1-03C通用，需匹配机型
10 | 监护仪心电导联线 | 4 | 副 | 12针接口类型‌：12针一体式设计，适用于宝莱特A3/A5/A6/A8及Q5系列监护仪。
导联标准‌：支持5导联心电信号采集，采用扣式电极连接方式
11 | 监护仪心电导联线 | 4 | 副 | 12针支持五导联心电信号传输。
材质与结构‌：一体式导联线设计，通常包含抗干扰屏蔽层，符合医用级标准‌
12 | 监护仪心电导联线 | 4 | 副 | 12针通用，需匹配机型
13 | 监护仪心电导联线 | 4 | 副 | 11针2017003001技术标准‌：应符合IEC 60601医疗电气设备安全要求，输入阻抗≥100MΩ‌
14 | 监护仪心电导联线 | 4 | 根 | 5针接口类型‌：采用标准5针接口，兼容UT4000系列监护仪导联模式‌：支持五导联心电信号采集，适配成人及儿童患者材质设计‌：一体式线缆结构，部分型号配备防水保护套或扣式夹头‌
15 | 监护仪心电导联线 | 4 | 副 | 12针导联标准‌：支持5/12导联心电信号采集，内置抗除颤保护电路线缆特性‌：输入阻抗≥100MΩ（10Hz）频率响应0.05Hz~200Hz共模抑制比≥100dB
16 | 监护仪心电导联线 | 4 | 副 | 12针导联类型‌：部分型号支持扣式圆头接口，适配不同临床需求。材质与认证‌：医用级线材，符合医疗设备安全标准
17 | 监护仪心电导联线 | 4 | 根 | 6针材质：医用级PVC或TPE外被，部分型号带电阻设计
18 | 监护仪心电导联线 | 4 | 根 | 6针五导联扣式接口类型‌：6针扣式设计，兼容金科威G30/G40/G50、VM4/6/8、MP20/40/50等监护仪型号导联数‌：五导联（标准医用级）兼容性‌：通用型设计
19 | 血氧饱和连接线 | 4 | 条 | 兼容-科曼数字通用型，需匹配机器型号
20 | 单极电凝线 | 4 | 副 | WOLF钳子，通用所用长度‌：3米用途‌：用于连接WOLF电勾、器械手柄与高频电刀
21 | 单极电凝线 | 4 | 副 | 国产标准芯数，通用形状/颜色，弯曲半径符合常规要求
22 | 导乐仪电极线 | 4 | 副 | DL-X210063采用3.5mm公扣转2.0/2.35mm插针设计，兼容中低频理疗仪及按摩设备‌
23 | 电极片低频连接线 | 4 | 根 | 普林格尔、三瑞，通用
24 | 一体五导扣式心电联线 | 4 | 套 | 12PIN导联标准‌：支持AHA美标或欧标，部分型号含抗除颤功能‌线缆材质‌：医用级绝缘材料，长度通常为130-150cm‌
25 | 12导心电图导联线 | 4 | 根 | 12针/8500导联线接口‌：香蕉插式或扣式（兼容理邦、迈瑞等品牌
26 | 双极电凝线 | 4 | 副 | WOLF双极输出功率范围0-50W，工作频率512kHz，阻抗匹配25Ω-450Ω‌
27 | 双极电凝线 | 4 | 副 | 洲际:材质与规格‌：TPU（热塑性聚氨酯）或硅胶，耐高温灭菌。长度：支持定制，常见规格包括3米、4米
28 | 心电导联线 | 4 | 根 | A系列适用型号‌：A2、A3、A6、A8等A系列监护仪，部分型号兼容Q系列（如Q3-Q6）
导联类型‌：12针一体五导联线，采用扣式设计兼容性‌：部分兼容型号支持M7000、9500等监护仪
29 | 心电导联线 | 4 | 根 | M系列兼容型号‌：M69、M6、M12、M66、M8000、MP00等型号，部分导联线支持M7000、M9500、Q4、Q5、A6等监护仪。导联类型‌：多为一体五导扣式设计，部分为欧标夹式或美标扣式。材质工艺‌：注塑工艺，灰色外观，OD5.3规格
30 | 血氧延长线 | 4 | 根 | M系列产品特性‌：适用于M8000/M9000/M9500等型号监护仪，采用12针接口设计，支持成人/儿童指夹式血氧探头‌材质与规格‌：灰色TPU线材，总长度2.4m，分体式设计可兼容多种探头类型（指夹、指套、新生儿捆绑等）。功能兼容性‌：支持血氧饱和度及脉率信号采集，插头连接牢固，符合医疗设备安全标准‌
31 | 胎儿监护/神经和肌肉刺激仪用电极线 | 2 | 副 | SRL998A材质：医用级线材，通用
32 | 胎儿监护仪连接线 | 2 | 根 | DX-LA017-32W配硅胶一体绑带套件 兼容科曼数字，材质：医用级线材，通用
33 | 电极线 | 2 | 副 | 单槽2针通用
34 | 电极线 | 2 | 副 | 双槽2针通用
35 | 血氧延长线 | 2 | 根 | 7针562A接口类型‌：7针专用接口，适配迈瑞IPM8、T5/T8等监护仪型号‌兼容性‌：支持与迈瑞原装血氧探头
36 | 血氧延长线 | 2 | 副 | 9针线材标准‌：符合医疗器械线材要求，抗干扰、耐折拉，机器端为9针圆口，探头端为T型9孔
37 | 血氧延长线 | 2 | 副 | 7针562A线材标准‌：采用医用级抗干扰电缆，符合耐折拉、抗屏蔽技术要求
38 | 血氧延长线 | 2 | 副 | 11针TS-G3线材标准‌：采用抗屏蔽电缆线，具备耐折拉和抗干扰特性
长度‌：常见规格为2.2米
39 | 血氧延长线 | 2 | 副 | 12针接口类型‌：12针设计，兼容宝莱特M8000/M9000/M9500等系列监护仪功能‌：支持儿童指夹血氧探头连接，适用于分体式监护仪的血氧模块扩展‌
40 | 产后康复仪导联线 | 2 | 副 | 双针接口类型‌：常见为3.5mm公扣对2.0mm插针或纽扣式设计，兼容中频理疗仪、电刺激设备等‌
41 | 负极板连接线 | 2 | 条 | 双孔带钢针定位插头 3米 无针头结构特征‌：双孔设计，带钢针定位插头，适用于高频电刀设备。兼容性‌：通用型设计，可适配多数高频负极板接口
42 | 负极板连接线 | 2 | / | 双孔有塑料针间距规格‌：常见间距为2.0mm或2.54mm，支持双排双层设计（如2×40P）材质‌：针体多采用黄铜/磷铜镀金工艺，塑胶部分为环保材质，耐温等级可达125℃-140℃‌
43 | 高频电刀导联线 | 2 | 支 | 夹电极板通用
44 | 单极电凝线 | 2 | 根 | 单级（整体）医用高频线（如电凝线）通常采用8.0-4.0公头设计
45 | 生物刺激反馈仪-电极线 | 2 | 套 | V1.00材质为医用级导电材料，兼容肌电采集和电刺激功能‌
通用电极线
46 | 史赛克光纤线 | 1 | 根 | 采用单模光纤，部分型号标注为“高通光率适配内窥镜手术需求‌
接口类型包括直角转接头、卡扣式或螺旋式设计，兼容多种主机接口
47 | 数码连接线 | 1 | 根 | 通用型
48 | 血氧延长线M系列 | 1 | 套 | MB500线材标准‌：通常要求抗屏蔽电缆，耐折拉且抗干扰
49 | 血氧转接线 | 1 | 条 | ASCR07NE材质与长度‌：常见血氧转接线长度为2.4米，采用屏蔽线材以减少干扰‌
50 | 血氧转接线 | 1 | 条 | ASCR09BL，通用型
51 | 血氧转接线 | 1 | 条 | ASCR12BT2，通用型
52 | 电源线 | 1 | 根 | 2米通用
53 | 电源线 | 1 | 根 | 3米通用
54 | 血氧主电缆 | 1 | 根 | 562A 7针，通用型，长度‌：标准2.5米
55 | 重复性脉搏血氧饱和度传感器 | 1 | 条 | ARS11L003-0101
56 | 重复性脉搏血氧饱和度传感器 | 1 | 条 | ARS11L003-1391
57 | 血氧饱和探头 | 2 | 副 | 5针材质‌：通常为可重复使用的指夹式探头，部分含加密电缆线
58 | 血氧饱和探头 | 2 | 副 | 6针性能标准‌：符合YZB/粤0134-2013或YZB/津1869-2014医疗器械标准，SpO2测量精度±2%（90%-100%范围）‌
59 | 血氧饱和探头 | 2 | 副 | 7针512F型号‌：512F（成人指夹式分体探头）
接口类型‌：7针接口，兼容迈瑞监护仪系列
60 | 血氧饱和度探头(迈瑞IPM8) | 2 | 根 | 7针512F材质特性‌：采用全硅胶指套式设计，具备IPX7级防水及可浸泡消毒功能接口类型‌：7针分体式设计，适配迈瑞IPM8/IPM10/IPM12等监护仪型号
61 | 血氧饱和探头（BeneVisonN17） | 2 | 副 | 7针512E测量范围：30%~100%（误差≤±4%），支持脉搏波形显示。
线缆长度：≥1.1米，符合医用级抗干扰标准‌
62 | 血氧饱和探头（GE B125） | 2 | 副 | 9针TS-SA-D型号规格‌：指套式血氧探头，采用欧美达血氧技术中间端设计，适配GE B125监护仪。接口类型‌：9针加密接口，兼容成人使用场景‌支持血氧饱和度监测，测量范围30%-80%，误差≤±4%，符合医疗级精度要求‌
63 | 血氧饱和探头（宝莱特） | 2 | 根 | A/M系列通用，需匹配机型
64 | 血氧饱和探头（宝莱特M8500） | 2 | 副 | 9针接口类型‌：9针DB9梯形加密接口，适用于A/Q系列及M8000/M9000/M9500/M7000等型号
65 | 血氧饱和探头（科曼C20/C21/STAR5000) | 2 | 根 | 12针设计‌：指夹式结构适配成人手指，抗干扰接口减少松动风险，适合长时间监测‌
性能‌：支持血氧饱和度（SpO2）和脉率监测，响应速度与原厂探头接近‌
66 | 血氧饱和探头（科曼NC8) | 1 | 副 | 12针通用型，成人指夹式设计，支持连续血氧监测，抗干扰接口提升稳定性‌
67 | 血氧探头/A/Q/V/M | 1 | 套 | 加密9针加密技术‌：采用9针加密接口，部分型号兼容Nellcor、迈瑞等品牌监护仪‌
68 | 心电监护仪血氧探头 | 1 | 副 | 12针接口类型‌：12针数字接口光源波长‌：LED多波长设计（具体波长需参考设备说明书）
69 | 胎心探头 | 2 | 条 | ARS11S001
70 | 胎心探头 | 2 | 条 | CM-1023S-01
71 | 胎心探头（科曼） | 1 | 副 | 7针通用
72 | 胎心探头（科曼C20/C21） | 1 | 副 | 9针通用
73 | 血氧传感器 | 1 | 个 | 512F 成人 指夹式 适用设备‌：兼容迈瑞监护仪系列（如PM7000、PM8000、PM9000等）接口类型‌：7针分体式设计
74 | 简易呼吸器配件 | 1 | 个 | 材质：罩体、接口、气囊、单向阀、挂钩、固定带（可选配）规格：充气式Ⅱ型面罩（0#-5#），适用于成人和儿童
75 | 经颅磁脑循环治疗仪配件 | 1 | 付 | 关键配件：月牙形耳后电极贴，泡棉电极片参数：导电层厚度≤0.1mm，阻抗≤5kΩ，64导S码薄款，通用电气20导S款，术指标：磁场分布中心50-120mT，边缘1-6mT
76 | 空气治疗仪腿套 | 1 | 副 | 医疗级：0～200mmHg（可独立调节
77 | 鱼跃牌眼用雾化机上盖 | 5 | 个 | 鱼跃牌通用
78 | AII美国75-KE8样电池 | 1 | 个 | PSR-11-75-KE8型号‌
用途‌：专用于SLE1000、2000、5000三孔呼吸机的氧气感测器
79 | 高性能锂离子电池 | 1 | 副 | 3500mAh，通用
80 | 恒流电源 | 1 | 个 | APC-16-35型号‌：APC-16-350功率‌：16W输出电流‌：350mA输出电流范围‌：支持350/700mA
81 | wolf双极钳芯 | 4 | 根 | 组成部件‌：包括WOLF钳芯8393.714、套管8393.923、套管8393.925、弹簧手柄8393.975。直径‌：5mm。工作长度‌：300mm
82 | 电极球 | 1 | 套 | 镀镀镍吸球3.0/4.0
83 | 电针夹 | 1 | 根 | 材质与规格‌：多为金属材质（如鳄鱼夹），夹口宽度常见2.0mm
84 | 电针理疗线(圆头） | 1 | 根 | 圆头理疗线通常为2.0mm或4.0mm安规插针电极线，适用于SDZ-II、SDZ-III等型号电针仪‌
85 | 动态血压袖带 | 1 | 个 | 通用尺寸：200-350mm（覆盖成人及部分肥胖人群）压力误差：±2mmHg，脉搏误差：±5%
86 | 短线连接线，配MR指夹套件 | 1 | 条 | DX-SA12-3W 兼容-NELLCOR 不加密D89
87 | 监护仪袖带 | 20 | 副 | 单管 成人材质‌：多为尼龙或PU布料，部分含TPU材质，支持重复使用能‌：单管设计，部分含延长管或接头，适配不同监护仪接口
88 | 监护仪袖带 | 8 | 副 | 双管 成人无纺布+TPU材质袖带双管设计普遍用于监护仪，部分型号支持单/双管切换
89 | 手术检查灯灯泡 | 8 | 个 | 220V 25W额定电压‌：220V‌
额定功率‌：25W‌
灯丝电阻‌：1936Ω（计算值，基于额定电压和功率）‌
光通量‌：240流明（参考同类24V 25W型号
90 | 显微镜灯泡 | 20 | 个 | TYPE7388 6V 20W G4电压‌：6V功率‌：20W灯头类型‌：G4插脚用途‌：显微镜、投影仪、光学仪器等
91 | 手术显微镜灯泡 | 15 | 个 | 12V 100W GZ6.35电压‌：12V功率‌：100W灯座类型‌：GZ6.35
92 | 眼科裂隙灯 | 10 | 个 | 裂隙灯光源飞利浦6V20W G4 409867电压/功率‌：6V/20W灯头类型‌：G4插脚‌
适用设备‌：奥林巴斯CX21/CX22、拓普康裂隙灯显微镜等光效特性‌：卤钨光源，适用于高亮度照明需求‌
93 | 蔡司显微镜光源 | 6 | 个 | 12V 100W电压/功率‌：12V 100W卤素灯泡，适用于蔡司显微镜、裂隙灯等光学设备。型号兼容性‌：常见型号包括HLX 64623、64625等，部分型号标注为“EVA”“FCR”等蔡司专用规格。
94 | 显微镜光源 | 5 | 个 | 飞利浦6V 30W电压/功率‌：6V 30W灯珠类型‌：卤素灯珠（G4插脚）寿命‌：约100小时适用设备‌：显微镜、投影仪、无影灯等光学仪器
95 | 人流室狼牌宫腔镜光源 | 1 | 个 | 欧司朗24v 250w用途‌：适用于光学仪器、手术无影灯、显微镜等医疗设备技术特性‌：卤素灯泡，发光效率高，寿命较长，色温稳定‌
96 | 手术室眼科显微镜光源 | 1 | 个 | 飞利浦12V 100W接口类型‌：GY6.35插脚或GX5.3灯杯寿命‌：部分型号标注2000小时
97 | 耳鼻喉治疗台卤钨灯 | 1 | 个 | 冷光源24V 150W 卤钨灯参数：24V 150W，G6.35灯头，不可调光，适用于光学仪器、手术无影灯等‌
98 | 耳鼻喉治疗台光源 | 1 | 个 | 12V 75W2V 75W卤素光源参数‌电压/功率‌：12V直流供电，75W功率‌灯头类型‌：GY6.35或GZ6.35接口
99 | 四肢夹（心电图机） | 1 | 套 | 镀镍片式四肢3.0/4.0接口，兼容主流心电图机品牌。材质工艺‌：镀镍处理，导电性稳定
100 | 胃镜灯泡 | 1 | 个 | 15V 150W GZ6.35卤钨灯技术，接口类型为GZ6.35（双针插脚）。该型号灯泡需匹配15V电压和150W功率
101 | 胃镜灯泡 | 1 | 个 | 24V 250W GX5.3电压/功率‌：24V 250W，符合医用内窥镜冷光源标准‌
灯头接口‌：GX5.3接口，适配多数内窥镜设备‌
102 | 胃镜灯泡 | 1 | 个 | 6V 30W G4电压/功率‌：6V 30W，适用于奥林巴斯胃镜等医疗设备。
接口类型‌：G4插脚，为卤素灯泡常见规格‌
103 | 胃镜清洗刷 | 1 | 根 | 胃镜清洗刷适配器械‌：软式内镜（胃镜活检通道直径2.0-2.4mm）‌
刷毛特性‌：尼龙刷毛密度≥500根/cm²，耐酸碱（pH耐受范围2-12）‌
刷柄长度‌：30-50cm，部分型号支持双头设计‌
材质‌：一次性使用为主，部分可重复使用
104 | 袖带 | 1 | 只 | 配YP-90规格‌：成人单管设计，尼龙材质，适用于上臂测量‌
支持重复使用，符合医疗级PU皮或尼龙绑带标准‌
单管接口设计，兼容主流监护仪血压模块‌
105 | 血压计球囊 | 1 | 个 | 主流材质为乳胶或PVC，带阀设计，适配不同品牌血压计
106 | 灯泡 | 1 | 个 | 型号64260，12V30W类型‌：显微卤素灯珠/投影仪灯泡灯头型号‌：PG22插脚
产地‌：德国应用场景‌：显微设备、投影仪
107 | 灯泡 | 1 | 个 | 6V 30W G4型压/功率‌：6V 30W，适用于显微镜、光学仪器等设备
灯座类型‌：G4插脚式，两针接口设计光效‌：色温约3200K，显色性适合精密光学观察寿命‌：卤钨灯泡，需注意高温使用环境
108 | 血压计袖带 | 1 | 副 | I型自贴式 中号适用臂围‌：22-32cm兼容性‌：通用型设计，适配欧姆龙、鱼跃等主流电子血压计型号材质‌：尼龙或透气布面，带可调节魔术贴绑带连接头类型‌：标准气囊接口（单管设计）
109 | 血压计袖带 | 1 | 个 | CM-1023S-01类型‌：一次性无纺布血压袖带，适用于监护仪及血压计材质‌：环保无纺布/TPU材料，不含乳胶，安全舒适适配性‌：配合不同接头可适用于多种监护仪型号规格‌：单管设计，管长25cm，标配SM-J04接头
110 | 适配器 | 10 | 副 | 24V通用
111 | 电动流产吸引器脚踏板 | 2 | 个 | 7C所用圆头接头，3孔3芯，通用于三插三孔机器使用
112 | 耳声发射仪探头 | 1 | 根 | GSI 70兼容通用型
113 | 肤温传感器 | 1 | 支 | S9测量范围：34℃-42℃（鼓膜测温）‌精度：±0.2℃‌通讯方式：无线传输（410MHz频率，发射功率≤10mW）‌
114 | 宫缩探头 | 2 | 条 | ARS11L003通用
115 | 宫缩探头 | 2 | 条 | EC-5S103兼容性‌：支持体腔温度监测，适配飞利浦监护仪原装模块，如BIS麻醉模块M1034B等‌
116 | 宫缩探头（科曼C20/C21) | 2 | 副 | 9针兼容性‌：该探头专为科曼C20/C21系列胎儿监护仪设计，支持自动识别功能，插孔统一且界面自动调整‌
117 | 宫缩探头（科曼STAR5000E) | 2 | 副 | 7针测量范围：0~100单位（宫缩压力）‌工作原理：压力传感器，支持手动/自动归零功能非线性误差：±8%
118 | 脚踏开关 | 5 | 副 | TFS-201外壳材质：强化塑料（主流）或铝合金‌线长选项：0.2米至3米（常见为2米）
119 | 烤灯灯头 | 15 | 个 | 参数‌：275W/150W（两种功率可选），红色/白色麻面铜制灯头，防水防爆设计
120 | 烤灯控制电路板 | 1 | 个 | 温控功能‌：支持定时温控和温度探测，部分型号具备数显功能‌
功率适配‌：常见规格包括500W美容烤灯、红外理疗灯等专用型号‌
电路设计‌：多层PCB板（如FR4玻纤基材），含环氧树脂绝缘层，阻燃等级多为HB级‌
121 | 科曼胎心探头（胎儿母亲监护仪器） | 2 | 个 | STAR5000C胎心率测量范围‌：30～250bpm，精度±1bpm
宫缩压测量范围‌：0-100单位，精度±5mmHg
超声工作频率‌：1MHz
适用设备‌：兼容科曼C11、C20、C22等型号监护仪
122 | 空气波压力带 | 1 | 条 | 气囊类型‌四腔/五腔/六腔设计，采用TPU复合布或牛津布材质，压力范围5-25kPa（可调）‌
支持肢体部位：下肢（腿套）、上肢（臂套）、手部、腰部等，部分型号含肩部/腹部扩展区域‌
安全要求：过压保护（≤40kPa）、断电自动排气、瓦片式层叠结构压力分布‌
123 | 空气净化材料 | 1 | 张 | 配YP-100
124 | 麻醉机呼吸机气囊 | 1 | 个 | 大号常见大号规格为1L-3L
1L款：潮气量范围20-1500mL，呼吸频率4-99bpm
3L款：适用于成人及大动物麻醉，材质多为天然乳胶或氯丁胶‌
接口标准：鲁尔螺纹或6mm聚氨酯管接口
适用设备：兼容主流麻醉机品牌
125 | 脉搏血氧饱和度传感器（金科威） | 1 | 根 | 5针兼容型号：金科威UT-4000B/4000F/4000C、GS10、G60等监护仪‌
接口类型：5针设计，适用于成人指夹式测量‌
功能：支持血氧饱和度（SpO2）和脉率监测，抗干扰能力较强
126 | 排痰背心 | 1 | 件 | 中号 普门PV-100型压力范围‌：3-30mmHg（27级可调，步进1mmHg）工作频率‌：1-20Hz，支持成人/儿童模式切换背心类型‌：中号背心式气囊，适配胸围80-100cm患者‌
127 | 三联膜片阀（牙科治疗椅使用） | 3 | 个 | S2316尺寸选项‌：无孔款：69×36mm（三联阀）打孔款：65×34mm（三联阀）功能特性‌：气控水阀设计，用于牙椅手机水气控制‌
128 | 雅思震动排痰仪背心 | 2 | 件 | YSQ01B双导气软管设计，受力均布柔和
129 | 雅思震动排痰仪软气导管 | 2 | 根 | YSQ01B采用双导气软管同步充放气，支持360度自由转动操作，软轴结构耐用性≥7mm震动幅度‌
130 | 氧气吸入器滤芯（透气滤芯) | 1 | 支 | 螺纹M8*1 10厘米
131 | 摇把总成 | 5 | 套 | A-47
132 | 医产后康复仪YS电极线 | 1 | 根 | 通用型电极线
133 | 医用全自动血压计袖带 | 1 | 个 | HBP-9021规格‌：适合臂周17cm-42cm‌
材质‌：通用型臂带绑带，带气囊配件‌
134 | 指夹转接线 | 1 | 条 | EX-A03 迈瑞T5/T8转D89
135 | 迈瑞呼吸机氧气传感器 | 1 | 个 | SV350适用型号‌：迈瑞等呼吸机传感器类型‌：MOX3氧电池（氧气传感器），部分标注为原装进口
136 | 脉动真空灭菌器角座阀 | 1 | 个 | MAST脉动灭菌器所用工作压力‌：额定压力范围-0.1/0.25MPa，设计温度150℃。脉动次数‌：可设定0～99次，幅值范围（正值0.065-0.09MPa，负值-0.065～-0.08MPa）
137 | 动态心电图导联线 | 1 | 根 | 15针 通用型需匹配机型
138 | A超探头 | 1 | 根 | A/B超超声诊断仪
139 | B超探头 | 1 | 根 | A/B超超声诊断仪
140 | 导乐仪电极板 | 1 |  | 材质与认证‌：采用100%银纤维导电材料，通过CE、SGS等认证
141 | 单槽6针心电导联线 | 1 | 根 | 科曼star8000心电监护仪所用导联类型‌：支持5导联心电监测，采用扣式或夹式设计‌
材质‌：医用级线缆，抗干扰设计，符合CE标准
142 | 单槽6针心电导联线 | 1 | 根 | 迈瑞老款心电监护仪（MEC-2000)所用
143 | 氧气推车轮子 | 10 | 个 | 轴7cm材质‌：铸铁或无缝焊管，部分型号含轴承孔
144 | 电刀负极板连接线 | 1 | 根 | 用于高频电刀VI10R300S材质‌：采用纯铜芯电缆设计，部分型号含双弹片电凝钳母直头结构，确保导电性和耐用性‌
功能‌：具备回路监测功能，部分型号支持高温高压消毒重复使用
145 | 高频电刀负极板电缆线 | 1 | 根 | 兼容上海沪通GD350-B型号，EC03回路设计，中性扁头或6.3mm尖头接口，支持单/双极模式。
146 | 内窥镜钳口刷 | 1 | / | 材质‌：主要由尼龙、钢制螺纹、06Cr19Ni10不锈钢、ABS或PBT、PE等组成，螺纹外表光滑且不损伤内窥镜钳道孔‌性能要求‌：刷头无毛刺、不掉刷毛，可重复使用，非无菌包装‌
147 | 产后康复仪YS电极板 | 1 | 副 | 需与YS系列主机（如YS-3C、YS-ⅢA等型号）配合使用，主机支持矩形波脉冲（频率800Hz）、调制脉冲（梯形/三角形/钟型）等功能‌
148 | 高频双极连钳接电缆（腹腔镜及附件） | 1 | 副 | 810835通用
149 | 双极电凝钳 | 1 | 套 | 硬度‌：钳头硬度通常为HRC40-HRC45，确保操作时不易变形‌
粗糙度‌：钳头表面粗糙度≤0.65μm，减少组织损伤‌
尺寸‌：常见直径5±0.3mm，工作长度330±3mm钳头形状‌：直头、弯头或剪刀形，张开角度≥35°，适应不同手术需求‌
150 | 呼吸训练器 | 1 | 个 | XAG/HX-B气量调节‌：起始600mL，可逐步提升至900mL、1200mL，以患者无疲劳感为调整标准‌
151 | 无创呼吸机氧电池 | 1 | 个 | 需匹配呼吸机型号，质保期通常为1年以上‌
152 | 氧电池 | 1 |  | SLE呼吸机兼容型号：需确认接口匹配性
153 | 黄疸仪电池 | 1 | 个 | 满足黄疸仪JH-2B使用，医用通用
154 | 加压灌注管路 | 1 | 根 | 通用型管路适配多数膨宫泵，部分型号（如200型）需专用配件
155 | 荷色线（产后康复） | 1 | 条 | 通用
156 | 宫腔检查镜光源（宫腔镜狼牌） | 1 | 个 | 24V 250W电源：220V±10% 50Hz±10%功率：320W（光源灯为24V 250W卤钨灯）色温：3200K
157 | 辐射台肤温传感器 | 1 | 个 | 戴维辐射台肤温传感器精度：±0.3℃温度控制范围：36℃~38℃（婴儿控制模式）床面温度均匀性：≤2℃‌
158 | 欧司朗灯泡 | 1 | 个 | 250W 24V G6.35型号‌：HLX 64657（部分店铺标注为NAED 54255）功率‌：250W电压‌：24V灯头类型‌：G6.35（双针插脚）用途‌：投影仪、幻灯机、光学仪器等寿命‌：50-300小时（不同型号差异）
159 | 发热盘 | 20 | 副 | 匹配恒明牌电磁波谱治疗仪器，通用
160 | 进口南涯NAMAE带锁电源开关P227攻防4脚锁开关4A | 1 | 个 | JPP-2295M类型‌：带锁轻触开关，4脚设计‌
防护等级‌：IP40（基础防尘
161 | 流量传感器 | 5 | 只 | N5302
162 | 呼吸机流量传感器 | 1 | 个 | Savina300：最大持续吸气流量250L/min，流量触发灵敏度1-15L/min，支持动态调节‌
163 | 内置电池 | 1 | 个 | SLE5000 呼吸机配件型号‌：R125P02-003（M16螺纹接口）
164 | 内镜清洗刷（支气管镜用） | 1 | 根 | 清洗2.8mm钳道材质‌：尼龙刷毛、钢制螺纹或06Cr19Ni10不锈钢，螺纹外表光滑，刷头无毛刺、排列规则，柔韧性好且不掉毛‌
功能‌：可重复使用，非无菌包装‌
165 | 监护仪气压管 | 1 | 根 | /
166 | 织品止血袖带 | 1 | 个 | 10*100cm材质‌：采用尼龙或抗皱PVC防水布等高性能复合材料，具有抗泄漏、耐老化特性‌结构‌：包含袖带主体（带接头）及保护套，接头材质为聚氨酯，部分型号含气囊设计‌灭菌方式‌：伽马射线灭菌，一次性使用‌
167 | 织品止血袖带 | 1 | 个 | 5*40cm材质‌：通常采用尼龙或聚酯纤维材质，部分产品含聚氨酯接头‌
168 | 织品止血袖带 | 1 | 个 | 7*50cm材质‌：尼龙、TPU或气囊设计，部分含聚氨酯接头‌
169 | 织品止血袖带 | 1 | 个 | 8*80cm材质‌：尼龙、TPU或气囊设计，部分含聚氨酯接头‌
170 | 华佗牌针灸电源插头 | 1 | 个 | 输入电压‌：AC220V±22V 50Hz±1Hz1输出电压‌：DC9V（部分型号如SDZ-Ⅱ型）1输出功率‌：适配器输入功率为10.0VA，最大输出功率0.3VA（250Ω负载下
171 | 床头摇杆 | 1 | 付 | 浩瀚医疗床所用
172 | 病床轮子 | 1 | 个 | 5寸，M14通用
173 | 病床轮子 | 1 | 个 | 3寸，M12通用
174 | 呼叫器手柄 | 5 | 副 | 亚华与呼叫器终端匹配
175 | 呼叫器总成 | 5 | 副 | 亚华YH-6157E
176 | 枪把（铝合金）（含红色把芯及弹簧等小件） | 20 | 付 | 浩瀚医疗床所用
177 | 摇把总成（含铝伸缩杆及弹簧卡） | 20 | 付 | 浩瀚医疗床所用
178 | 锁紧下件（绿圈） | 20 | 付 | 浩瀚医疗床所用
179 | 可更换床单诊疗床（床配件） | 20 | 台 | DTC-P2
180 | 护栏支撑架 | 1 | 付 | 浩瀚医疗床所用
181 | 微波治疗头 | 1 | 根 | P1
182 | 微波治疗头 | 1 | 根 | P4
183 | 浴缸内置过滤器 | 1 | / | seagu 11safe UT-VA
184 | 分娩淋浴水路过滤器 | 1 | / | seagu 11safe UT-DO
185 | 产后康复仪YS电极线 | 1 | 根 | 腹部通用型号‌：M12小号二芯2.0针（AINA专用）的航空插头导线，适用于离子导入和理疗电极片连接。
186 | 产后康复仪YS连接线 | 1 | 副 | 常见配置包括一拖二、一拖四电极线，采用TYPE-C或2.35/3.5mm安规头插针接口部分型号需搭配硅胶电极片使用
187 | 产后康复仪线 | 1 | 支 | 接口类型‌：常见航空插头（如M12二芯2.0针、M16多芯）或定制接口，适配不同品牌仪器
188 | 血氧饱和探头（Any View A5) | 1 | 副 | 血氧饱和探头（Any View A5)材质‌：部分型号为一次性无纺布/海绵材质，透气性佳，适用于单病人使用功能‌：支持脉搏氧饱和度（SpO2）监测，通用
189 | 适配器 | 1 | 个 | 12V通用
190 | 过氧化氢低温等离子体灭菌器开关 | 1 | 个 | 控系统‌：电动升降门，光感红外开关，防夹手功能‌密封门材质‌：5052铝合金（厚度≥20mm），带加热膜防止冷凝真空泵‌：旋片式真空泵，配备相序保护器
191 | 全自动软式内镜洗消连接管、接头 | 1 | 批 | 连接管材质‌：通常为不锈钢或医用级塑料功能‌：用于内镜管腔的注水、注气及清洗液输送，部分设备配备独立增压泵以增强管腔清洗效果。过滤精度‌：配套水过滤器通常为三级（1.0μm、0.45μm、0.2μm），确保漂洗水无菌接头类型清洗接头‌：槽内设置≥7个独立接头，兼容主流品牌内镜快接设计‌：部分设备采用4分/6分快接接口，便于拆装和维护‌
192 | 人体静电释放器 | 1 | 台 | 壁挂式90度弯管球体材质：304不锈钢，球径：100mm，高：30cm，管径38mm，接地线3米
193 | 过氧化氢低温等离子灭菌器真空泵 | 1 | 个 | 新华牌PS-100X型
194 | 高频双极钳连接电线 | 1 | 根 | 狼牌钳子所用通用
195 | 注射泵显示屏主件SK-803 | 1 | 个
196 | 注射泵外屏主件SK-803 | 1 | 个
197 | 动态血压计主控板 | 1 | 个
198 | 盆底表面肌电分析系统仪器电源板 | 1 | 个 | MLD A2麦澜德
199 | 宝莱特心电监护仪蓄电电池 | 1 | 块 | 通常配备可插拔铅酸电池，单个电池供电时间≥60分钟，或可选配锂电池，单个电池供电时间≥240分钟
200 | 院前急救监护仪显示屏 | 1 | 块 | LB-02B
201 | 手术无影灯 | 1 | 个 | 24V 25W
202 | 氧气连接管 | 1 | 根 | 氧气连接管的参数主要包括管径、工作压力、材质、长度和适用温度等。常见的管径有6mm、8mm、10mm等，不同管径适用于不同的气体流量需求。工作压力一般分为低压、中压和高压，如0.5MPa、1.0MPa、1.5MPa等，以满足不同工作场景的安全要求。材质常见有橡胶、塑料等，橡胶材质具有较好的柔韧性和耐磨损性，塑料材质则更轻便。长度常见有5米、10米、20米等，可根据实际使用距离选择。适用温度有的能在-20℃至60℃环境中正常使用，有的则可适应更宽的温度范围。
203 | 动脉连接线 | 1 | 根 | 理想的缝合线应具备牢固、光滑、柔软、打结牢固、组织反应轻等特点。选择时需在保证吻合牢固的前提下尽量选用最细缝线。根据血管直径和吻合部位，缝线规格有所不同：
‌主动脉吻合‌：选用2-0~3-0缝线。‌肱、髂、股、胭动脉吻合‌：选用5-0~6-0缝线。‌尺、桡、胫、足背动脉吻合‌：选用7-0~8-0缝线。‌指、趾动脉吻合‌：选用9-0~11-0缝线。
204 | 膨宫灌注管感应膜片 | 30 | 片 | 硅胶或PVC，耐高温消毒。‌尺寸‌：直径5-10mm，长度15-30cm（需匹配设备型号）。
205 | 灌注泵传感器膜片 | 1 | 个 | 1. ‌量程与精度‌量程‌：0-75kg（适用于30吨柱式精密膜片高频医具称重测力传感器）。‌精度‌：非线性±0.25%R.O.，滞后±0.015%R.O.，重复性0.6%F.S.。‌膜片材料‌：316不锈钢（常见于压力传感器，如Amphenol NPI-15J-702SH）。‌封装‌：钢合金（适用于科普瑞传感器）
206 | 排痰仪背心（普门） | 1 | 个 | PV-100普门高频排痰机
207 | 排痰仪连接管（普门） | 1 | 根 | /
208 | 婴儿复苏气囊 | 1 | 个 | 婴儿气囊‌材质‌：PVC或硅胶材质，经久耐用。‌面罩‌：能与口鼻紧密吻合。‌送气阀体‌：装有特殊阀门，呼气时自动关闭，不倒溢。‌消毒‌：可在高压灭菌器反复消毒后使用。
零星物资
序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注
1 | 紫外线杀菌灯 | 1 | 支 | 20W
2 | 紫外线杀菌灯 | 1 | 支 | 36W
3 | 供氧系统氧气吸入器 | 1 | 副 | 流量范围‌：≥0~10L/min，接口至少支持德标接口
4 | 供氧系统氧气吸入器 | 1 | 副 | 流量范围‌：≥1~10L/min，接口至少支持国标接口
5 | 便携式医用供氧器 | 1 | 套 | ≥10L
6 | 便携式医用供氧器 | 1 | 个 | ≥2L
7 | 钢瓶氧气吸入器 | 1 | 个
8 | 吸引器瓶（带盖） | 1 | 个
9 | 吸引器瓶 | 1 | 个
10 | 特定电磁波谱治疗器 | 1 | 台 | 功率频率‌：230W±10%
11 | 特定电磁波谱治疗器 | 1 | 台 | 功率频率‌：300W±10%
12 | 二氧化碳减压器 | 1 | 个
13 | 氧气吸入器 | 1 | 个
14 | 医用压缩式雾化器 | 1 | 台 | 雾化速度‌：压缩气流流量≥6L/min时，雾化流量≥0.2mL/min‌。
雾化颗粒‌直径范围：0.5μm～10μm。
15 | 压缩式雾化器 | 1 | 台 | 雾化速度‌：0.35mL/min‌，残液量：≤0.65ml。
雾化颗粒‌直径：3.2μm。
噪音：≤60dB。
16 | 简易呼吸器 | 1 | 台
17 | 听诊器 | 1 | 副
18 | 多功能听诊器 | 1 | 台
19 | 医疗废液收集装置 | 1 | 台
20 | 洗眼器 | 1 | 个
21 | 人体静电释放器 | 1 | 台
22 | 点型氧气探测器 | 1 | 台
23 | 单温度采集器 | 1 | 个
24 | 双温度采集器 | 1 | 个
25 | 臂式电子血压计 | 1 | 台
26 | 电子血压计（智能手臂式） | 1 | 台
27 | 儿童血压测量计 | 1 | 个
28 | 电子血压计（臂式） 儿童 | 1 | 台
29 | 指夹式脉搏血氧仪 | 1 | 副
30 | 血氧仪 | 1 | 个
31 | 电子婴儿秤 | 1 | 台
32 | 医用复苏板 | 1 | 块
33 | 湿化瓶 | 1 | 个
34 | 氧气瓶推车 | 1 | 个
35 | 温湿度计 | 1 | 个
36 | 医疗脑电图帽 | 1 | 个
37 | 理疗电极片(产后康复) | 1 | 副
38 | 暖箱过滤棉 | 1 | 张
39 | 电动上肢止血带 | 1 | 根
40 | 电动下肢止血带 | 1 | 根
41 | 体外碎石机水囊 | 1 | 个
42 | 艾灸盒 | 1 | 个
43 | 不锈钢推车 | 1 | 台
44 | 病历夹柜 | 1 | 个
45 | 病历夹 | 1 | 个
46 | 不锈钢换药碗 | 1 | 个
47 | 温度计 | 1 | 个
48 | 医用消毒碗 | 1 | 个 | 材质：304不锈钢，直径：≥12cm，高度：5cm（±2mm）。
49 | 医用消毒碗 | 1 | 个 | 材质：304不锈钢，直径：≥25cm，高度：15cm（±2mm）。
50 | 麻醉服药杯 | 1 | 个 | 40ml
51 | 药杯 | 1 | 个 | 45*39
52 | 药杯 | 1 | 个 | 50*50
53 | 治疗杯 | 1 | 个
54 | 治疗盆 | 1 | 个
55 | 器械筒 | 1 | 个
56 | 输液架 | 1 | 个
57 | 托盘 | 1 | 个
58 | 酒精灯 | 1 | 个
59 | 弯盘(腰盘) | 1 | 个 | 规格：≥200mm*130mm*25mm
60 | 弯盘(腰盘) | 1 | 个 | 规格：≥190mm*115mm*25mm
61 | 有盖方盘 | 1 | 个
62 | 腰子盘 | 1 | 只 | 规格：≥179mm*104mm*25mm
63 | 腰子盘 | 1 | 把 | 规格：≥190mm*115mm*25mm
64 | 治疗盘 | 1 | 个 | 规格：≥300mm*200mm*50mm
65 | 治疗盘 | 1 | 个 | 规格：≥290mm*190mm*50mm
66 | 压舌板 | 1 | 块
67 | 托盘（加厚） | 1 | 个
68 | 输液吊网 | 1 | 个 | 容量：250mL
69 | 输液吊网 | 1 | 个 | 容量：500mL
70 | 器械篮筐 | 1 | 个
71 | LED灯管 | 1 | 副
72 | 硅胶体位垫 | 1 | 个
73 | 聚酯衬垫+仰卧位头垫 | 1 | 个
74 | 内窥镜消毒盒 | 1 | 个 | 规格：≥27cm*9cm*4.5cm，材质：304不锈钢。
75 | 内窥镜消毒盒 | 1 | 个 | 规格：≥45cm*9cm*4.5cm，材质：304不锈钢。
76 | 内窥镜消毒盒 | 1 | 个 | 规格：≥27cm*9cm*4.5cm，材质：航空铝。
77 | 内窥镜消毒盒 | 1 | 个 | 规格：≥37cm*9cm*4.5cm，材质：航空铝。
78 | 内窥镜消毒盒 | 1 | 个 | 规格：≥45cm*9cm*4.5cm，材质：航空铝。
79 | 内窥镜消毒盒 | 1 | 个 | 规格：≥58cm*9cm*4.5cm，材质：航空铝。
80 | 内窥镜消毒盒 | 1 | 个 | 规格：≥27cm*9cm*4.5cm，材质：铝合金。
81 | 内窥镜消毒盒 | 1 | 个 | 规格：≥37cm*9cm*4.5cm，材质：铝合金。
82 | 内窥镜消毒盒 | 1 | 个 | 规格：≥45cm*9cm*4.5cm，材质：铝合金。
83 | 内窥镜消毒盒 | 1 | 个 | 规格：≥58cm*9cm*4.5cm，材质：铝合金。
84 | 内窥镜消毒盒 | 1 | 个 | 规格：≥27cm*9cm*4.5cm，材质：树脂。
85 | 内窥镜消毒盒 | 1 | 个 | 规格：≥45cm*9cm*4.5cm，材质：树脂。
86 | 医用磨口瓶 | 1 | 个 | 容量：≥1000mL，颜色：避光色。
87 | 医用磨口瓶 | 1 | 个 | 容量：≥1000mL，颜色：透明色。
88 | 医用磨口瓶 | 10 | 个 | 容量：≥125mL，颜色：避光色。
89 | 医用磨口瓶 | 10 | 个 | 容量：≥125mL，颜色：透明色。
90 | 医用磨口瓶 | 1 | 个 | 容量：≥2500mL，颜色：透明色。
91 | 医用磨口瓶 | 1 | 个 | 容量：≥250mL，颜色：避光色。
92 | 医用磨口瓶 | 10 | 个 | 容量：≥250mL，颜色：透明色。
93 | 医用磨口瓶 | 1 | 个 | 容量：≥30mL，颜色：透明色。
94 | 医用磨口瓶 | 1 | 个 | 容量：≥500mL，颜色：避光色。
95 | 医用磨口瓶 | 1 | 个 | 容量：≥500mL，颜色：透明色。
96 | 医用磨口瓶 | 5 | 个 | 容量：≥60mL，颜色：避光色。
97 | 医用磨口瓶 | 5 | 个 | 容量：≥60mL，颜色：透明色。
98 | 急救包 | 1 | 个
99 | 氧气袋 | 1 | 个
100 | 超声治疗增强定位组件 | 1 | 套
101 | LED视力表灯箱 | 1 | 台
102 | 湿化瓶 | 1 | 个
103 | 警示灯牌 | 1 | 个
104 | 胎儿监护仪记录纸 | 1 | 本 | 规格：150mm*90mm（±1mm)-150P。
105 | 胎儿监护仪记录纸 | 1 | 本 | 规格：112mm*90mm（±1mm)-150P。
106 | 胎儿监护仪记录纸 | 1 | 本 | 规格：152mm*90mm（±1mm)-150P。
107 | 十二导心电图纸 | 1 | 本
108 | 除颤仪打印纸 | 1 | 卷
109 | 紫外线灯管 | 1 | 个
110 | 氧气吸入器 | 1 | 个
111 | 便携式吸痰器 | 2 | 台
112 | 红外理疗灯 | 1 | 个
113 | 呼吸训练器 | 1 | 个
114 | 红外线体温枪 | 1 | 把
115 | 水银血压计 | 1 | 台
116 | 腕式血压计 | 1 | 个
117 | 臂式血压计 | 1 | 个
118 | 水银血压计 | 1 | 个
119 | 轮椅 | 1 | 台
120 | 铲式担架 | 1 | 个
121 | 氧气湿化瓶 | 1 | 个
122 | 电子冰箱温度计 | 1 | 支
123 | 内镜清洗刷（支气管镜用） | 1 | 根
124 | 射线有害警示灯 | 1 | 个
125 | 空气波压力带 | 1 | 条
126 | 引流瓶 | 1 | 个
127 | 儿童半袖铅衣 | 1 | 套
128 | 氧气瓶氮气转接头 | 1 | 个
129 | 锂电池 | 1 | 副
130 | 急救箱 | 1 | 个
131 | 呼吸训练器 | 1 | 个
132 | 通气杆 | 1 | 根
133 | 氧气压力表 | 1 | 个
134 | 氧气压力表 | 1 | 个
135 | 硅胶显微器械盒 | 1 | 个
136 | 个人剂量报警仪 | 1 | 个