附件：待维修设备情况

| 序号 | 设备情况 | 限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | GE-E8超声机探头C1-5探头在工作时部分图像缺失出现暗道。 | 10000.00 |
| 备注：1.供应商一次性拿出解决方案，维修或更换后设备能满足临床科室使用需求，供应商前期可到院自行判断故障，如判断失误产生多余的维修费用由供应商自行承担，验收合格后质保期≥6个月。 2.维修期间提供备用探头。 |  |  |