产品清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 参数要求 | 单价限价 （元） | 总金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 臂式电子血压计 | 5 | 台 | / | 脉率测量范围：40-200次/分钟 压力测量范围：0-300mmHg 压力测量精度: ±3mmHg 具备背光大屏，语音播报功能 | 260 | 1300 |
| 2 | 额温枪 | 5 | 台 | / | 屏幕背光，发烧提醒，静音功能 测温距离提示，感应距离：0-5cm 测温模式：体温 | 180 | 900 |
| 3 | 急救复苏气囊组合 | 2 | 套 | 成人型 | 组成：呼吸气囊、面罩、组合颈、储气袋、连接管、开口器、口咽通气道 | 200 | 400 |
| 4 | 心电导联线 | 2 | 根 | 儿童型 夹式 | 3导联、12针 兼容科曼STAR8000F心电监护仪 | 200 | 400 |
| 5 | 血压袖带 | 30 | 个 | 成人 通用型 | 单管，臂围25cm-35cm 袖带管路长度大于30cm | 30 | 900 |
| 6 | 氧气吸入器开关旋钮（蓝色、黑色） | 20 | 个 | / | 适配氧气吸入器的开关旋钮 蓝色、黑色各10个 | 10 | 200 |
| 7 | 卡式灭菌器密封圈 | 2 | 个 | STATIM-2000 | 适配赛康卡式灭菌锅 | 800 | 1600 |
| 8 | 血氧饱和度探头 | 3 | 个 | 5针 | 兼容金科威UT4000监护仪 | 200 | 600 |
| 9 | 开关电源 | 1 | 个 | S-60-12 | 输出电压：12V 5A 输入电压：110/220V 额定功率：60W 接线方式：单端式 尺寸：159x98x38mm | 50 | 50 |
| 10 | 压力变送器 | 1 | 个 | A-10 | 压力：0-0.4Mpa=0-4bar 电流：4-20mA 电压：8-30V 适配MAST-A-1500压力脉动真空蒸汽灭菌器 | 1000 | 1000 |
| 11 | 管腔清洗刷 | 10 | 支 | / | 6mm x 2300mm+手环 多次性300次 | 260 | 2600 |
| 12 | 电源适配器 | 5 | 个 | / | DC接口 9V/2A 线长1米 | 30 | 150 |
| 13 | 科曼胎心探头 | 2 | 个 | 9针 | 适配科曼胎监 | 1000 | 2000 |
| 14 | 科曼宫缩探头 | 2 | 个 | 9针 | 适配科曼胎监 | 1000 | 2000 |
| 15 | 心电图纸 | 50 | 本 | 210x140 -20M | 适配理邦SE-1210型多道心电图机 | 20 | 1000 |
| 16 | 心电导联线 | 3 | 根 | / | 兼容金科威UT4000监护仪 | 200 | 600 |
| 17 | 血压袖带 | 1 | 套 | / | 兼容健太郎台式血压计HBP-9021 | 200 | 200 |
| 18 | 心电导联线 | 5 | 根 | 3导联 | 兼容迈瑞监护仪系列 | 200 | 1000 |
| 19 | 血氧饱和度探头 | 5 | 根 | 7针硅胶指套式 | 材质特性‌：采用全硅胶指套式，兼容迈瑞监护仪系列 | 200 | 1000 |
| 20 | 氧气推车 | 2 | 台 | / | 带防倾倒固定功能，配送至二门诊新筛实验室 | 300 | 600 |
| 21 | 吊塔插座 | 1 | 个 | 60mm*58mm | 5孔插座含模块 适配迈瑞医用吊塔 | 100 | 100 |
| 22 | 压力传感器 | 3 | 个 | 正压 | 量程：-0.1-1 Mpa 输出：4-20mA 连接医气面板能正常监测正压 | 200 | 600 |
| 23 | 压力传感器 | 3 | 个 | 负压 | 量程：-0.1-0 Mpa 输出：4-20mA 连接医气面板能正常监测负压 | 200 | 600 |
| 合计金额：19800元，大写金额：壹万玖仟捌佰元整。 |  |  |  |  |  |  |  |