附件：需求清单

| 配电室接地系统刷漆 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 项目 | 单位 | 预估数量 | 预估金额 | 备注 |
| 1 | 黄色醇酸磁漆 | 面漆，1kg / 桶 | 桶 | 1 | 185 |  |
| 2 | 绿色醇酸磁漆 | 面漆，1kg / 桶 | 桶 | 1 | 185 |  |
| 3 | 香蕉水（稀释剂） | 500ml / 瓶 | 瓶 | 1 | 60 |  |
| 4 | 红丹防锈底漆 | 500g / 桶 | 桶 | 1 | 185 |  |
| 5 | 羊毛刷 | 2 寸软毛 | 把 | 4 | 60 |  |
| 6 | 钢丝刷 | 木柄除锈刷 | 把 | 2 | 50 |  |
| 7 | 美纹纸胶带 | 15mm 宽 ×50m 长 | 卷 | 2 | 16 |  |
| 8 | 抹布 | 纯棉不掉毛 | 条 | 10 | 120 |  |
| 9 | 防尘保护膜 | 2m 宽 ×10m 长 | 卷 | 1 | 50 |  |
| 10 | 口罩 | 一次性 | 只 | 10 | 20 |  |
| 二次供水配电柜移位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 项目 | 单位 | 预估数量 | 预估金额 | 备注 |
| 1 | 柜体基础 | 700×400×400mm | 台 | 1 | 1200 |  |
| 2 | 膨胀螺栓 | M8×80mm | 套 | 20 | 40 |  |
| 3 | 304不锈钢 槽式桥架 | 100×50×1.5mm | 米 | 6 | 2400 |  |
| 4 | 桥架对接套件 | 配套 100×50 不锈钢 | 套 | 2 | 60 |  |
| 5 | 桥架接地跨接线 | BVR-4mm² 黄绿双色 | 条 | 4 | 20 |  |
| 6 | 桥架终端封头 | 配套 100×50 不锈钢 | 个 | 1 | 50 |  |
| 7 | 低压电缆 | WDZRZSYJV-0.6/1kV 4X16mm2 | 米 | 60 | 4750 |  |
| 8 | 低压电缆 | RVV-0.6/1kV 2×1.5mm² | 米 | 10 | 200 |  |
| 9 | 控制电缆 | KVV-450/750V 2×1.5mm² | 米 | 50 | 1000 | 恢复二次控制回路的所有功能，保证正常使用，并完善控制原理图图集。 |
| 10 | 控制电缆 | KVV-450/750V 3×1.0mm² | 米 | 50 | 1100 | 恢复二次控制回路的所有功能，保证正常使用，并完善控制原理图图集。 |
| 11 | 铜接线鼻 | DT-16mm² | 个 | 24 | 120 |  |
| 12 | 四芯热缩终端 | 适配 YJV-0.6/1kV 4×16mm² | 套 | 6 | 480 |  |
| 13 | 电缆标签 |  | 张 | 10 | 50 |  |
| 14 | 尼龙扎带 | 48×200mm 白色 | 包 | 1 | 20 |  |
| 15 | 绝缘电工胶带 | 黑 / 红 / 黄 / 绿 | 卷 | 8 | 64 |  |
| 16 | 热缩管 | Φ8mm / Φ20mm | 米 | 8 | 40 |  |
| 17 | 防火堵泥 | 防火泥 | 包 | 10 | 300 |  |
| 18 | 防火包 | 720 型 | 个 | 4 | 320 |  |
| 19 | 波纹管 | Φ25mm | 米 | 5 | 40 |  |
| 20 | 螺栓 | M8/M12 | 套 | 30 | 60 |  |
| 发热门诊电源改造及配电室电缆改造 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 项目 | 单位 | 预估数量 | 预估金额 | 备注 |
| 1 | 低压电缆 | YJV-0.6/1kV 4×25+1×16mm² | 米 | 130 | 21734 |  |
| 2 | 低压电缆 | RVV-300/500V 2×2.5mm² | 米 | 50 | 1250 | 恢复二次控制回路的所有功能，保证正常使用，并完善控制原理图图集。 |
| 3 | PVC 穿线管 | Φ50mm（PVC-U） | 米 | 100 | 500 |  |
| 4 | PVC 穿线管 | Φ20mm（PVC-U） | 米 | 10 | 40 |  |
| 5 | PVC 直接接头 | Φ50mm | 个 | 25 | 375 |  |
| 6 | PVC 直接接头 | Φ20mm | 个 | 5 | 50 |  |
| 7 | PVC 90° 弯头 | Φ50mm | 个 | 20 | 400 |  |
| 8 | PVC 90° 弯头 | Φ20mm | 个 | 6 | 90 |  |
| 9 | 铜接线端鼻 | DT-25mm² | 个 | 8 | 64 |  |
| 10 | 铜接线端鼻 | DT-16mm² | 个 | 2 | 12 |  |
| 11 | 水泥 | 50kg / 袋 | 袋 | 4 | 640 |  |
| 12 | 中粗河沙 | 天然中砂 | m³ | 1.5 | 750 |  |
| 13 | 碎石瓜子片 | 5-10mm | m³ | 0.5 | 250 |  |
| 14 | 尼龙扎带 | 8×200mm 黑色 | 包 | 2 | 40 |  |
| 15 | PVC 管卡 | Φ50mm | 个 | 50 | 100 |  |
| 16 | PVC 管卡 | Φ20mm | 个 | 20 | 40 |  |
| 17 | 膨胀螺栓 | M6×60mm | 套 | 70 | 210 |  |
| 18 | 电气绝缘胶带 | 黑色 18m | 卷 | 5 | 40 |  |
| 19 | 有机防火堵泥 | 1kg /包 | kg | 5 | 150 |  |
| 20 | 电缆标识牌 | 塑料吊牌 | 个 | 4 | 20 |  |
| 注：本项目成交金额应包含配电室接地系统刷漆、二次供水配电柜移位、发热门诊电源改造及配电室电缆改造等人工费用。 |  |  |  |  |  |  |