附件：需求清单
	配电室接地系统刷漆

	序号
	设备名称
	项目
	单位
	预估数量
	预估金额
	备注

	1
	黄色醇酸磁漆
	面漆，1kg / 桶
	桶
	1
	185
	

	2
	绿色醇酸磁漆
	面漆，1kg / 桶
	桶
	1
	185
	

	3
	香蕉水（稀释剂）
	500ml / 瓶
	瓶
	1
	60
	

	4
	红丹防锈底漆
	500g / 桶
	桶
	1
	185
	

	5
	羊毛刷
	2 寸软毛
	把
	4
	60
	

	6
	钢丝刷
	木柄除锈刷
	把
	2
	50
	

	7
	美纹纸胶带
	15mm 宽 ×50m 长
	卷
	2
	16
	

	8
	抹布
	纯棉不掉毛
	条
	10
	120
	

	9
	防尘保护膜
	2m 宽 ×10m 长
	卷
	1
	50
	

	10
	口罩
	一次性
	只
	10
	20
	

	二次供水配电柜移位

	序号
	设备名称
	项目
	单位
	预估数量
	预估金额
	备注

	1
	柜体基础
	700×400×400mm
	台
	1
	1200
	

	2
	膨胀螺栓
	M8×80mm
	套
	20
	40
	

	3
	304不锈钢
槽式桥架
	100×50×1.5mm
	米
	6
	2400
	

	4
	桥架对接套件
	配套 100×50 不锈钢
	套
	2
	60
	

	5
	桥架接地跨接线
	BVR-4mm² 黄绿双色
	条
	4
	20
	

	6
	桥架终端封头
	配套 100×50 不锈钢
	个
	1
	50
	

	7
	低压电缆
	WDZRZSYJV-0.6/1kV 4X16mm2
	米
	60
	4750
	

	8
	低压电缆
	RVV-0.6/1kV 2×1.5mm²
	米
	10
	200
	

	9
	控制电缆
	KVV-450/750V 2×1.5mm²
	米
	50
	1000
	恢复二次控制回路的所有功能，保证正常使用，并完善控制原理图图集。

	10
	控制电缆
	KVV-450/750V 3×1.0mm²
	米
	50
	1100
	恢复二次控制回路的所有功能，保证正常使用，并完善控制原理图图集。

	11
	铜接线鼻
	DT-16mm²
	个
	24
	120
	

	12
	四芯热缩终端
	适配 YJV-0.6/1kV 4×16mm²
	套
	6
	480
	

	13
	电缆标签
	
	张
	10
	50
	

	14
	尼龙扎带
	48×200mm 白色
	包
	1
	20
	

	15
	绝缘电工胶带
	黑 / 红 / 黄 / 绿
	卷
	8
	64
	

	16
	热缩管
	Φ8mm / Φ20mm
	米
	8
	40
	

	17
	防火堵泥
	防火泥
	包
	10
	300
	

	18
	防火包
	720 型
	个
	4
	320
	

	19
	波纹管
	Φ25mm
	米
	5
	40
	

	20
	螺栓
	M8/M12
	套
	30
	60
	

	发热门诊电源改造及配电室电缆改造

	序号
	设备名称
	项目
	单位
	预估数量
	预估金额
	备注

	1
	低压电缆
	YJV-0.6/1kV 4×25+1×16mm²
	米
	130
	21734
	

	2
	低压电缆
	RVV-300/500V 2×2.5mm²
	米
	50
	1250
	恢复二次控制回路的所有功能，保证正常使用，并完善控制原理图图集。

	3
	PVC 穿线管
	Φ50mm（PVC-U）
	米
	100
	500
	

	4
	PVC 穿线管
	Φ20mm（PVC-U）
	米
	10
	40
	

	5
	PVC 直接接头
	Φ50mm
	个
	25
	375
	

	6
	PVC 直接接头
	Φ20mm
	个
	5
	50
	

	7
	PVC 90° 弯头
	Φ50mm
	个
	20
	400
	

	8
	PVC 90° 弯头
	Φ20mm
	个
	6
	90
	

	9
	铜接线端鼻
	DT-25mm²
	个
	8
	64
	

	10
	铜接线端鼻
	DT-16mm²
	个
	2
	12
	

	11
	水泥
	50kg / 袋
	袋
	4
	640
	

	12
	中粗河沙
	天然中砂
	m³
	1.5
	750
	

	13
	碎石瓜子片
	5-10mm
	m³
	0.5
	250
	

	14
	尼龙扎带
	8×200mm 黑色
	包
	2
	40
	

	15
	PVC 管卡
	Φ50mm
	个
	50
	100
	

	16
	PVC 管卡
	Φ20mm
	个
	20
	40
	

	17
	膨胀螺栓
	M6×60mm
	套
	70
	210
	

	18
	电气绝缘胶带
	黑色 18m
	卷
	5
	40
	

	19
	有机防火堵泥
	1kg /包
	kg
	5
	150
	

	20
	电缆标识牌
	塑料吊牌
	个
	4
	20
	

	注：本项目成交金额应包含配电室接地系统刷漆、二次供水配电柜移位、发热门诊电源改造及配电室电缆改造等人工费用。
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