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	产品名称
	参数要求
	数量
	单位
	规格型号
	单价限价
（元）
	总金额
（元）

	氙灯灯泡
	需兼容原设备
设备名称：手术显微镜
设备型号：OPMI LUMERA 700
设备厂家：卡尔蔡司医疗技术（德国）股份有限公司
	2
	个
	180W
	5000
	10000

	氙灯灯泡
	需兼容原设备
名称：stryker X8000氙气冷光源
包含300W氙气灯泡，集成散热器，计时芯片
	1
	个
	300W 
	7000
	7000

	合计
	17000

	备注：
1.货物允许提供兼容品牌/型号但必须与我院现有设备完全兼容，必须为全新成品，且各项技术性能指标不低于原厂标准，符合国家规定的质量标准或行业现行标准。
2.成交人免费提供氙灯灯泡的更换安装服务，确保灯泡能够兼容设备正常使用。



