附件：项目需求

| 产品名称 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 单价限价 （元） | 总金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氙灯灯泡 | 需兼容原设备 设备名称：手术显微镜 设备型号：OPMI LUMERA 700 设备厂家：卡尔蔡司医疗技术（德国）股份有限公司 | 2 | 个 | 180W | 5000 | 10000 |
| 氙灯灯泡 | 需兼容原设备 名称：stryker X8000氙气冷光源 包含300W氙气灯泡，集成散热器，计时芯片 | 1 | 个 | 300W | 7000 | 7000 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 17000 |
| 备注： 1.货物允许提供兼容品牌/型号但必须与我院现有设备完全兼容，必须为全新成品，且各项技术性能指标不低于原厂标准，符合国家规定的质量标准或行业现行标准。 2.成交人免费提供氙灯灯泡的更换安装服务，确保灯泡能够兼容设备正常使用。 |  |  |  |  |  |  |