附件：维修要求
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1.我院病理科冷冻切片机目前发生故障，无法正常工作，故障现象为通电三分钟后压缩机前的风扇转动时设备突然断电引起跳闸，经初步检查判断为压缩机故障，排除主板故障。
2.维修内容：冷冻切片机维修，达到设备正常使用要求。
设备名称：冷冻切片机   
型号：CryStar NX50 OPD
生产企业：赛默飞世尔（上海）仪器有限公司
3.更换的配件允许提供兼容品牌/型号但必须与我院现有设备完全兼容，必须为全新成品，且各项技术性能指标不低于原厂标准，符合国家规定的质量标准或行业现行标准。

