产品清单

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 参数要求 | 数量 | 单位 | 单价限价 （元） | 总金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准对数视力表 | / | 2.5米E字（含挡眼板指挥棒）； LED灯。 | 2 | 个 | 200 | 400 |
| 2 | 电子身高体重秤 | 卡通款 | 可测量身高范围：70—190cm； 称重范围：0.2kg—200kg； 显示屏幕：LCD高清屏幕； 承载面板：加厚钢化玻璃； 电源接口：USB可充电。 | 2 | 台 | 400 | 800 |
| 3 | 脊柱侧弯测量尺 | / | 医用级；蓝色；带水平仪。 | 2 | 把 | 80 | 160 |
| 4 | 身高坐高计 | 210cm 成人儿童通用 | 分度值：0.1cm ； 精度：±0.3cm； 高强度铝合金材质； 优质压缩版。 | 2 | 台 | 400 | 800 |
| 5 | 开关电源 | / | 电压：12V； 输出功率：≥150W。 | 1 | 台 | 200 | 200 |
| 6 | 导光束 | / | 需兼容原设备； 原设备名称：Stryker X8000冷光源。 | 1 | 根 | 950 | 950 |
| 7 | 红外体温计 | / | 液晶显示屏，屏幕双色背光； 显示范围32℃—43℃ ； 有发烧提醒； 测温模式：体温； 最大允许误差：±0.3℃。 | 10 | 台 | 100 | 1000 |
| 8 | 血压袖带导气管 | 3.6*7 10米 | 适配监护仪血压袖带。 | 5 | 根 | 100 | 500 |
| 9 | 血氧饱和探头 | 指套式 | 兼容宝莱特A系列监护仪； 硅胶指套式； 线总长度≥3米。 | 5 | 根 | 200 | 1000 |
| 10 | 心电导联线 | 12针 5导联 | 兼容迈瑞监护仪系列。 | 5 | 根 | 150 | 750 |
| 11 | 电源线 | 1.5m | 纯铜3芯2.5²；通用；长度1.5米；国标3C认证。 | 10 | 根 | 20 | 200 |
| 12 | 电源线 | 3m | 纯铜3芯2.5²；通用；长度3米； 国标3C认证。 | 10 | 根 | 30 | 300 |
| 13 | 气瓶推车 | / | 蓝色；带防倾倒固定功能； 适用于40L气瓶。 | 5 | 台 | 300 | 1500 |
| 14 | 温湿度计 | / | 20*20cm；铝制表盘；ABS保护外壳；金属指针；工业高精度。 | 21 | 台 | 28 | 588 |
| 15 | 病床护栏升降器 | / | 适配浩瀚病床、担架车。 | 5 | 套 | 260 | 1300 |
| 16 | 血压袖带 | / | 监护仪通用。 | 10 | 个 | 30 | 300 |
| 17 | 氧气压力表 | / | 适配氧气瓶减压阀；0-2.5Mpa 。 | 5 | 个 | 30 | 150 |
| 18 | 升降消毒灯 | / | 额定功率40W ；可升降。 | 1 | 套 | 350 | 350 |
| 19 | 洗眼器 | / | 台式单口；铜主体；带防爆软管 ；带铜底座。 | 2 | 个 | 180 | 360 |
| 20 | 氧气减压器 | / | 2L/10L氧气瓶用；带减压阀、压力表；可接鼻氧管。 | 2 | 个 | 120 | 240 |
| 合计金额：11848.00元 大写金额：壹万壹仟捌佰肆拾捌元整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：货物必须为全新成品，且各项技术性能指标不低于原厂标准，符合国家规定的质量标准或行业现行标准，配送时需提供产品合格证。 |  |  |  |  |  |  |  |