采购清单
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	数量
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	单价限价
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	按摩床
	11
	台
	
皮革面料 高密度海绵
白色工业钢材
ABS防滑脚垫
尺寸：190*70*65 ±5% 有孔 
承重：≥200kg
	380
	4180

	电子针疗仪
	10
	台
	大屏数显 4档定时
6路输出 3种波形
65档可调 智能语音播报
电源DC 9V/AC 220V
输入功率：10VA 输出功率0.3VA
输出脉冲频率：1-100HZ
输出电流有效值：≤10mA
	380
	3800

	特定电磁波治疗仪
	10
	台
	工作时长≥2000小时
可伸缩立柱上下调节
三段弹簧支臂135°可调节
≥300W灯头 360°可调节
底座360°万向滑轮
	420
	4200

	红外悬空灸疗仪
	2
	台
	温度：50ºC～60ºC ±3ºC
有定时功能，定时误差±2%
具有手动停止红光辐射输出的功能
具有倾倒自动切断输出功能
具有指示功能，有高温报警功能。
有独立的恒温器的超温保护装置
连续工作时间应≥60分钟
600nm～760nm 范围内的辐照度与 200nm～1400nm 范围内的辐照度的比值应不小于 0.8。
在有效辐照面上任一点的紫外辐射，不得超过1×10-4mW/cm²
有效辐射面上任一点的红外辐射不得超过 10mW/cm²
	800
	1600

	治疗车
	2
	台
	不锈钢材质
三层 双抽屉
静音刹车万向轮
符合医用标准
	860
	1720

	合计
	15500



