采购清单

| 产品名称 | 数量 | 单位 | 参数要求 | 单价限价 （元） | 总金额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 按摩床 | 11 | 台 | 皮革面料 高密度海绵 白色工业钢材 ABS防滑脚垫 尺寸：190*70*65 ±5% 有孔 承重：≥200kg | 380 | 4180 |
| 电子针疗仪 | 10 | 台 | 大屏数显 4档定时 6路输出 3种波形 65档可调 智能语音播报 电源DC 9V/AC 220V 输入功率：10VA 输出功率0.3VA 输出脉冲频率：1-100HZ 输出电流有效值：≤10mA | 380 | 3800 |
| 特定电磁波治疗仪 | 10 | 台 | 工作时长≥2000小时 可伸缩立柱上下调节 三段弹簧支臂135°可调节 ≥300W灯头 360°可调节 底座360°万向滑轮 | 420 | 4200 |
| 红外悬空灸疗仪 | 2 | 台 | 温度：50ºC～60ºC ±3ºC 有定时功能，定时误差±2% 具有手动停止红光辐射输出的功能 具有倾倒自动切断输出功能 具有指示功能，有高温报警功能。 有独立的恒温器的超温保护装置 连续工作时间应≥60分钟 600nm～760nm 范围内的辐照度与 200nm～1400nm 范围内的辐照度的比值应不小于 0.8。 在有效辐照面上任一点的紫外辐射，不得超过1×10-4mW/cm² 有效辐射面上任一点的红外辐射不得超过 10mW/cm² | 800 | 1600 |
| 治疗车 | 2 | 台 | 不锈钢材质 三层 双抽屉 静音刹车万向轮 符合医用标准 | 860 | 1720 |
| 合计 |  |  |  |  | 15500 |